## 6
Редни број | НАЗИВ ДОБРА | Јединица мере | Количина | ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ
|  |  |  | Каталошки број | Заштићено име – комерцијални назив/ произвођач – земља порекла | Паковање | Цена по јединици мере без обрачунатог ПДВ-а | Вредност без обрачунатог ПДВ-а | Стопа ПДВ-а
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Oxigenator za ECMO proceduru, max protok krvi 5000 ml/min, “prajming” 150 ml, površina membrane 1,2m², tip membrane: polymethylpentene holow fiber + set linija (custom pack) po nacrtu Klinike za vaskularnu hirurgija koji se sastoji od: karditomnog rezervoarom, centrifugalne pumpe za produženu upotrebu, ”prajming” 57 ml, max protok 5000 ml/min, kompatibilna sa mašinom Sorin SCPC, kertridža za kontinuirani monitoring saturacije venske krvi, bubble trap od 120 μm koji prevenira vazdušnu emboliju, set za perfuziju viscelarnih organa, izolatore pritiska, konektore, trokrake slavinice koje omogućavaju hemofiltraciju tokom procedure. Sve komponente su obložene biokompatibilnim premazom kako bi se smanjila upotraba antikoagulansa heparina i smanjilo intraoperativno krvarenje. | KOM | 20 |  |  |  |  | 0
Укупна вредност без обрачунатог ПДВ-а | [6 empty] | 0
ПДВ ___% (уписати стопу)
Укупна вредност са обрачунатим ПДВ-ом | [6 empty] | 0