## 6
Редни број партије | НАЗИВ ДОБРА | Јединица мере | Количина | ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ
|  |  |  | Каталошки број | Заштићено име – комерцијални назив/ произвођач – земља порекла | Паковање | Цена по јединици мере без обрачунатог ПДВ-а | Вредност без обрачунатог ПДВ-а | Стопа ПДВ-а
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
ПАРТИЈА 1
1/1 | IgG (turbidimetrija) automatizovani sistem | test | 2200 |  |  |  |  | 0
1/2 | IgA (turbidimetrija) automatizovani sistem | test | 2500 |  |  |  |  | 0
1/3 | IgM (turbidimetrija, opseg merenja startnog razblaženja mora biti preko 3 g/l) automatizovani sistem | test | 2200 |  |  |  |  | 0
1/4 | C3 (turbidimetrija) automatizovani sistem | test | 2200 |  |  |  |  | 0
1/5 | C4 (turbidimetrija) automatizovani sistem | test | 2200 |  |  |  |  | 0
1/6 | CRP (turbidimetrija) automatizovani sistem | test | 1000 |  |  |  |  | 0
1/7 | ASTO (turbidimetrija) automatizovani sistem | test | 100 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | Укупна вредност за партију брoj 1 без обрачунатог ПДВ-а |  | 0
2 | Haptoglobin (turbidimetrija) | test | 100 |  |  |  |  | 0
3 | RF (turbidimetrija) NAPOMENA: Neophodno startno razblaženje seruma | test | 900 |  |  |  |  | 0
4 | VDRL | test | 500 |  |  |  |  | 0
5 | Alfa 1 antitripsin (turbidimetrija) | test | 50 |  |  |  |  | 0
ПАРТИЈА 6
6/1 | Anti Sm Ab ELISA 96 mesta | kut | 4 |  |  |  |  | 0
6/2 | Anti SS-A ELISA 96 mesta | kut | 10 |  |  |  |  | 0
6/3 | Anti SS-B ELISA 96 mesta | kut | 4 |  |  |  |  | 0
6/4 | Antiu Jo 1 ELISA 96 mesta | kut | 2 |  |  |  |  | 0
6/5 | ENA ELISA 96 mesta (mešavina ENA antigena :SSA, SSB, Scl 70, Jo, Sm/RNP u svakom bazenčiću) | kut | 26 |  |  |  |  | 0
6/6 | anti Scl 70 ELISA 96 mesta | kut | 2 |  |  |  |  | 0
6/7 | anti Sm/RNP ELISA 96 mesta | kut | 2 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | Укупна вредност за партију брoj 6 без обрачунатог ПДВ-а |  | 0
ПАРТИЈА 7
7/1 | ANCA Profile ELISA 96 mesta mora da sadži samo PR3, MPO, laktoferin, EL, BPI | kut | 3 |  |  |  |  | 0
7/2 | Anti PR3 ANCA ELISA 96 mesta | kut | 15 |  |  |  |  | 0
7/3 | Anti MPO ANCA ELISA 96 mesta | kut | 19 |  |  |  |  | 0
7/4 | Humani neutrofili (etanol) - IIF - 10 mesta na pločici / komplet za IIF mora da sadrži FITC conjugat, conc. PBS, Tween, Evans blue, pokrovne ljuspice odgovarajuće veličine | test | 7000 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | Укупна вредност за партију брoj 7 без обрачунатог ПДВ-а |  | 0
8 | Anti AMA / M2 ELISA 96 mesta | kut | 3 |  |  |  |  | 0
ПАРТИЈА 9
9/1 | Anti tkivna transglutaminaza IgG ELISA 96 mesta | kut | 1 |  |  |  |  | 0
9/2 | Anti tkivna transglutaminaza IgA ELISA 96 mesta | kut | 27 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | Укупна вредност за партију брoj 9 без обрачунатог ПДВ-а |  | 0
ПАРТИЈА 10
10/1 | Anti TPO antitela ELISA 96 mesta | kut | 4 |  |  |  |  | 0
10/2 | Anti tireoglobulinska antitela ELISA 96 mesta | kut | 4 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | Укупна вредност за партију брoj 10 без обрачунатог ПДВ-а |  | 0
11 | Anti ribozomalni P protein ELISA 96 mesta | kut | 1 |  |  |  |  | 0
12 | Anti C1q ELISA 96 mesta | kut | 1 |  |  |  |  | 0
ПАРТИЈА 13
13/1 | Anti nukleozomalna at. ELISA a 96 mesta | kut | 2 |  |  |  |  | 0
13/2 | Anti histonska at. ELISA a 96 mesta | kut | 2 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | Укупна вредност за партију брoj 13 без обрачунатог ПДВ-а |  | 0
14 | Antitela na citrulisane peptide ELISA 96 mesta | kut | 1 |  |  |  |  | 0
15 | Antitela na unutrašnji faktor ELISA a 96 mesta | kut | 1 |  |  |  |  | 0
16 | Anti-miozitis at., imunoblot test traka - mora da sadrži: Mi-2, Ro-52, PL 7, PL 12, Ku, PM Scl 100, Pm Scl 75, Jo1, EJ, OJ | test | 128 |  |  |  |  | 0
ПАРТИЈА 17
17/1 | Anti-kardiolipinska antitela IgG i IgM klase ( ELISA - 6 standarda ) 96 mesta | Kut | 95 |  |  |  |  | 0
17/2 | Anti Beta 2 GPI at. IgG i IgM klase ( ELISA - 6 standarda ) 96 mesta | Kut | 10 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | Укупна вредност за партију брoj 17 без обрачунатог ПДВ-а |  | 0
18 | Liver profil imunoblot - treba da sadrži AMA-M2, M2-3E (BPO), Sp 100, PML, gp 210, LKM1, LC 1, SLA/LP, Ro 52 | test | 96 |  |  |  |  | 0
ПАРТИЈА 19
19/1 | Panel inhalacionih i nutritivnih alergena prilagođen deci - treba da sadrži: CCD na traci, grinja (Dermatophagoides pteronisinus), polen breze, mešavina polena trava, epitel mačke, epitel psa, gljivica Alternaria alternata, kravlje mleko, belance, žum | panel | 50 |  |  |  |  | 0
19/2 | Panel inhalacionih alergena - treba da sadrži: CCD na traci, grinja (Dermatophagoides pteronisinus),polen breze, ambrozije, mešavinu polena trava, polen Artemisiae, epitel mačke, epitel psa, gljivica Cladosporium herbarum,gljivica Aspergilus fumigatus, | panel | 200 |  |  |  |  | 0
19/3 | Panel nutritivnih alergena - treba da sadrži: CCD na traci, kikiriki, lešnik, orah, badem, kravlje mleko, belance, žumance, celer, paradajz, jabuka, susam, soja | panel | 50 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | Укупна вредност за партију брoj 19 без обрачунатог ПДВ-а |  | 0
ПАРТИЈА 20
20/1 | LKS mozaik IIF / jetra, bubreg, želudac-glodarsko tkivo - minimum 10 mesta na pločici / komplet za IIF mora da sadrži FITC conjugat, conc. PBS, Tween, Evans blue, pokrovne ljuspice odgovarajuće veličine | Test | 7000 |  |  |  |  | 0
20/2 | ASMA želudac glodar minimum 10 mesta na pločici / komplet za IIF mora da sadrži FITC conjugat, conc. PBS, Tween, Evans blue, pokrovne ljuspice odgovarajuće veličine | Test | 1000 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | Укупна вредност за партију брoj 20 без обрачунатог ПДВ-а |  | 0
21 | Jednjak majmuna endomizijum - minimum 10 mesta na pločici / komplet za IIF mora da sadrži FITC conjugat, conc. PBS, Tween, Evans blue, pokrovne ljuspice odgovarajuće veličine | test | 1000 |  |  |  |  | 0
22 | HEp2 minimum 12 mesta na pločici / komplet za IIF mora da sadrži FITC conjugat, conc. PBS, Tween, Evans blue, pokrovne ljuspice odgovarajuće veličine | test | 12000 |  |  |  |  | 0
23 | DNA - IIF, minimum 10 mesta – komplet za IIF mora da sadrži FITC conjugat, conc. PBS, Tween, Evans blue, pokrovne ljuspice odgovarajuće veličine | test | 500 |  |  |  |  | 0
ПАРТИЈА 24
24/1 | Adrenalni kortex - komplet za IIF mora da sadrži FITC conjugat, conc. PBS, Tween, Evans blue, pokrovne ljuspice odgovarajuće veličine - 10x3 | kutija | 1 |  |  |  |  | 0
24/2 | Anti ovarijalna antitela - komplet za IIF mora da sadrži FITC conjugat, conc. PBS, Tween, Evans blue, pokrovne ljuspice odgovarajuće veličine - 10x5 | kutija | 1 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | Укупна вредност за партију брoj 24 без обрачунатог ПДВ-а |  | 0
25 | LKM1 ELISA | test | 1 |  |  |  |  | 0
26 | ASCA IgA a 96 ELISA | kut | 2 |  |  |  |  | 0
27 | ENA profil /Sm,/RNP, Sm , SSA, SSB, SCl 70, Jo/ (odvojeni ELISA test za svaki Ag u bazenčiću) | kut | 3 |  |  |  |  | 0
28 | Dermatology profile BP 180 BP 230 dezmoglein 1, 3 envoplakin, kolagen tip Vii x12 | kut | 3 |  |  |  |  | 0
29 | Anti deaminovana glijadinska IgG (GAF3x) ELISA | kut | 1 |  |  |  |  | 0
30 | Anti GBM ELISA | kut | 1 |  |  |  |  | 0
ПАРТИЈА 31
31/1 | Anti GAD ELISA 96 mesta (ELISA kriva sa manje od 5 standarda) | kut | 1 |  |  |  |  | 0
31/2 | Anti IA-2 ELISA 96 mesta | kut | 1 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | Укупна вредност за партију брoj 31 без обрачунатог ПДВ-а |  | 0
ПАРТИЈА 32
32/1 | Subklasa IgG 1 neferlometrija | test | 20 |  |  |  |  | 0
32/2 | Subklasa IgG 2 nefelometrija | test | 20 |  |  |  |  | 0
32/3 | Subklasa IgG 3 nefelometrija | test | 20 |  |  |  |  | 0
32/4 | Subklasa IgG 4 nefelometrija | test | 20 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | Укупна вредност за партију брoj 32 без обрачунатог ПДВ-а |  | 0
ПАРТИЈА 33
33/1 | i1 - apis melifera ( pčela ) cup - FEIA | test | 48 |  |  |  |  | 0
33/2 | i3 - Vespula spp. ( osa ) cup - FEIA | test | 48 |  |  |  |  | 0
33/3 | i75 - Vespa crabro ( stršjen ) cup - FEIA | test | 40 |  |  |  |  | 0
33/4 | Tryptase test cup - FEIA | test | 48 |  |  |  |  | 0
33/5 | i 208 fosfolipaza A2 rekombinantni pčela cup | test | 30 |  |  |  |  | 0
33/6 | i 209 Ves v 5 rekombinantni osa cup | test | 30 |  |  |  |  | 0
33/7 | o214 MUF 3 CCD cup | test | 20 |  |  |  |  | 0
33/8 | c1 penicilin G | test | 32 |  |  |  |  | 0
33/9 | c6 amoksicilin | test | 16 |  |  |  |  | 0
33/10 | c7 cefaclor | test | 10 |  |  |  |  | 0
33/11 | specific IgE conjugat, curve control / 96 - 2 para CC / | kut | 2 |  |  |  |  | 0
33/12 | specific anti IgE ImmunoCUP | test | 32 |  |  |  |  | 0
33/13 | Development solution kit 6 x 100 | kut | 1 |  |  |  |  | 0
33/14 | Wash solution 6x1 | kut | 1 |  |  |  |  | 0
33/15 | Tryptase conjugat + Curve Control 48/4CC | kut | 2 |  |  |  |  | 0
33/16 | specific IgE calibrator - 1 curve | kut | 1 |  |  |  |  | 0
33/17 | Tryptase calibrator - 1 curve | kut | 1 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | Укупна вредност за партију брoj 33 без обрачунатог ПДВ-а |  | 0
34 | Antitela na tetanus toxoid IgG ELISA | kut | 1 |  |  |  |  | 0
35 | Anti PLA2 Elisa a 96 | kut | 1 |  |  |  |  | 0
36 | Anti U1 RNP ELISA 96 mesta (6 standarda vrednosti od 0 do <100 U/ml) | kut | 1 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | Укупна вредност без обрачунатог ПДВ-а | 0
ПДВ ___% (уписати стопу)
[6 empty] | Укупна вредност са обрачунатим ПДВ-ом | 0