## 3
Број понуде: _______________________ | [5 empty] | Прилог брoj 3
Датум: ____/____/______
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ:
Понуђач: ____________________________________
Адреса: _____________________________________
Електронска адреса: __________________________
Матични број: ________________________________
Шифра делатности: ___________________________
Особа за контакт: _____________________________
ПИБ: _______________________________________
(ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ)
ПРЕДМЕТ: Понуда за набавку добара – Медицинска пластика
Редни број партије | НАЗИВ ДОБРА | Јединица мере | Количина | ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ
|  |  |  | Цена по јединици мере без обрачунатог ПДВ-а | Вредност без обрачунатог ПДВ-а | Стопа ПДВ-а
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Dren abdominalni silikonizirani (Okvirna struktura po veličinama, gde naručilac zadržava pravo trebovanja po budućem ugovoru u skladu sa svojim potrebama)
| broj 28 (okvirna potreba 10000kom.) | kom. | 15 000
broj 30 (okvirna potreba 5000 kom.)
2 | Dren abdominalni 100% silikonski, sa rendgen linijom preko čitavog drena, na vrhu zaobljen, dužine 50cm (Okvirna struktura po veličinama, gde naručilac zadržava pravo trebovanja po budućem ugovoru u skladu sa svojim potrebama)
| broj 27-28(okvirna potreba 2000 kom.) | kom. | 3 000
broj 30 (okvirna potreba 1000 kom.)
3 | Dren redon sa rendgen linijom preko čitavog drena, na vrhu zaobljen, dužine 50cm (Okvirna struktura po veličinama, gde naručilac zadržava pravo trebovanja po budućem ugovoru u skladu sa svojim potrebama)
| broj 14 (okvirna potreba 5000 kom.) | kom. | 15 000
broj 16 (okvirna potreba 10000 kom.)
4 | Dren torakalni bez mandrene, PVC, CH od 16 do 36 | kom. | 5 000
5 | Dren torakalni sa aluminijumskim mandrenom, PVC, sa 4 bocna otvora, CH od 10 do 32 | kom. | 500
6 | T-dren, Kehr tip, od lateksa, sterilan, dužine 80cm, bočni kraci 2X5cm, bez levka, veličine od 3.0- 8.0 mm Ch 9-24 | kom. | 200
7 | T-dren, Kehr tip, od silikolateksa, sterilan, dužine 50 cm, bočni kraci 2x8 cm, bez levka, veličine od 3.0- 8.0 mm | kom. | 100
8 | Kateter aspiracioni dužine preko 50 cm, mekane plastike, sa konektorom sa otvorom i čepom za kontrolu aspiracije prstom, zaobljenog vrha, sa dva mala simetrična bočna otvora (Okvirna struktura po veličinama, gde naručilac zadržava pravo trebovanja po budućem ugovoru u skladu sa svojim potrebama)
| veličina 6(okvirna potreba 5000 kom.) | kom. | 380 000
veličina 8 (okvirna potreba 5000 kom.)
veličina 10 (okvirna potreba 5000 kom.)
veličina 12 (okvirna potreba 30.000 kom.)
veličina 14 (okvirna potreba 100.000 kom.)
veličina 16 (okvirna potreba 150.000 kom.)
veličina 18 (okvirna potreba 80.000 kom.)
veličina 20 (okvirna potreba 5000 kom.)
9 | Kateter nazalni - Oxigen, neophodno je da duzina nazalnih nastavaka bude najmanje 2 cm (Okvirna struktura po veličinama, gde naručilac zadržava pravo trebovanja po budućem ugovoru u skladu sa svojim potrebama)
| broj 12 (okvirna potreba 7.000 kom.) | kom. | 8 000
broj 14 (okvirna potreba 1000 kom.)
10 | Kateter Nelaton (Okvirna struktura po veličinama, gde naručilac zadržava pravo trebovanja po budućem ugovoru u skladu sa svojim potrebama)
| broj 6 (okvirna potreba 500 kom.) | kom. | 12 000
broj 8 (okvirna potreba 500 kom.)
broj 10 (okvirna potreba 500 kom.)
broj 12 (okvirna potreba 1000 kom.)
broj 14 (okvirna potreba 9500 kom.)
11 | Kateter rektalni (Okvirna struktura po veličinama, gde naručilac zadržava pravo trebovanja po budućem ugovoru u skladu sa svojim potrebama)
| broj 25 ili 26 (okvirna potreba 15000 kom.) | kom. | 33 000
broj 28 (okvirna potreba 15000 kom.)
broj 30 ili 32 (okvirna potreba 3000 kom.)
12 | Kateter Foly (Okvirna struktura po veličinama, gde naručilac zadržava pravo trebovanja po budućem ugovoru u skladu sa svojim potrebama)
| broj 6 (okvirna potreba 300 kom.) | kom. | 65 000
broj 8 (okvirna potreba 600 kom.)
broj 10 (okvirna potreba 100 kom.)
broj 12 (okvirna potreba 1000 kom.)
broj 14 (okvirna potreba 10.000 kom.)
broj 16 (okvirna potreba 30.000 kom.)
broj 18 (okvirna potreba 18.000 kom.)
broj 20 (okvirna potreba 4000 kom.)
broj 22 (okvirna potreba 1000 kom.)
13 | 100% silikonski Foli kateter dvozilni od CH 14 do CH 22 | kom. | 2 500
14 | Kateter po Peceru od 20-34 | kom. | 650
15 | Kateter urinarni po Foley, silikonski, proziran, sa 2 puta, sa temperaturnom sondom tipa 400TM (Thermistor) (Okvirna struktura po veličinama, gde naručilac zadržava pravo trebovanja po budućem ugovoru u skladu sa svojim potrebama)
| 14 Fr (okvirna potreba 50 kom.) | kom. | 100
16 Fr (okvirna potreba 50 kom.)
16 | Kateter Timan bez balona 10-18 Ch | kom. | 1 500
17 | Kateter Timan sa balonom 16-22 Ch | kom. | 800
18 | Kateter Mercie (Okvirna struktura po veličinama, gde naručilac zadržava pravo trebovanja po budućem ugovoru u skladu sa svojim potrebama)
| veličina 8 (okvirna potreba 110 kom.) | kom. | 250
veličina 10 (okvirna potreba 120 kom.)
veličina 12 (okvirna potreba 20 kom.)
19 | Set za kiseonik | kom. | 23 000
20 | Nazalna oksigena kanila
20/1 | Nazalna oksigena kanila velicina 12 | kom. | 200
20/2 | Nazalna oksigena kanila-set, koji sadrzi:1.Crevo otporno na savijanje minimalne duzine 200cm, sa klizačem za podešavanje dižine creva na glavi pacijenta i levkastim konektorom mekane plastike unutrašnjeg dijametra 7 mm sa dozvoljenim odstupanjem +/-5% i dužine 35mm sa dozvoljenim odstupanjem +/-5% 2.Kanilu (crevo manjeg lumena sa anatomski dizajniranim dvokrakim nazalnim delom različitih veličina S, M, L) | kom. | 20 000
Укупна вредност за партију бр.20
21 | Drenažne posude
21/1 | Redivak boca - drenazna posuda sa vakuumom od 400 ml | kom. | 5000
21/2 | Drenazna posuda bez vakuuma tipa harmonike od 250 mL | kom. | 100
21/3 | Drenazna posuda bez vakuuma tipa harmonike od 500 mL | kom. | 100
Укупна вредност за партију бр.21
22 | Sonda za ishranu 4-10 | kom. | 25 000
23 | Sonda gastrična sa funnel konektorom i poklopcem (Okvirna struktura po veličinama, gde naručilac zadržava pravo trebovanja po budućem ugovoru u skladu sa svojim potrebama)
| broj 14 (okvirna potreba 1000 kom.) | kom. | 20 000
broj 16 (okvirna potreba 9000 kom.)
broj 18 (okvirna potreba 9000 kom.)
broj 20 (okvirna potreba 1000 kom.)
24 | Sonda gastrična po Levinu 6 -10 | kom. | 1 000
25 | Tubus endotrahealni sa kafom i Marfijevim okom (Murphy eye) veličine od 2.5 do 9.5 na svakih 0.5 (Okvirna struktura po veličinama, gde naručilac zadržava pravo trebovanja po budućem ugovoru u skladu sa svojim potrebama)
| broj 2.5 (okvirna potreba 200 kom.) | kom. | 42 000
broj 3 (okvirna potreba 200 kom.)
broj 3.5 (okvirna potreba 200 kom.)
broj 4 (okvirna potreba 300 kom.)
broj 4.5 (okvirna potreba 300 kom.)
broj 5 (okvirna potreba 300 kom.)
broj 5.5 (okvirna potreba 300 kom.)
broj 6 (okvirna potreba 500 kom.)
broj 6.5 (okvirna potreba 1000 kom.)
broj 7 (okvirna potreba 5000 kom.)
broj 7.5 (okvirna potreba 10000 kom.)
broj 8 (okvirna potreba 10000 kom.)
broj 8.5 (okvirna potreba 13000 kom.)
broj 9 (okvirna potreba 500 kom.)
broj 9.5 (okvirna potreba 200 kom.)
26 | Endotrahealni tubusi po Karlensu sa kukicom
26/1 | Endotrahealni tubusi po Karlensu sa kukicom - dvolumenski levi (Okvirna struktura po veličinama, gde naručilac zadržava pravo trebovanja po budućem ugovoru u skladu sa svojim potrebama)
| broj 35 (okvirna potreba 30 kom.) | kom. | 400
broj 37 (okvirna potreba 220 kom.)
broj 39 (okvirna potreba 150 kom.)
26/2 | Endotrahealni tubusi po Karlensu sa kukicom - dvolumenski desni (Okvirna struktura po veličinama, gde naručilac zadržava pravo trebovanja po budućem ugovoru u skladu sa svojim potrebama)
| broj 35 (okvirna potreba 5 kom.) | kom. | 20
broj 37 (okvirna potreba 10 kom.)
broj 39 (okvirna potreba 5 kom.)
Укупна вредност за партију бр.26
27 | Endotrahealni tubusi po Robertshaw-u bez kukice
27/1 | Endotrahealni tubusi po Robertshaw-u bez kukice - dvolumenski levi (Okvirna struktura po veličinama, gde naručilac zadržava pravo trebovanja po budućem ugovoru u skladu sa svojim potrebama)
| broj 35 (okvirna potreba 20 kom.) | kom. | 100
broj 37 (okvirna potreba 60 kom.)
broj 39 (okvirna potreba 20 kom.)
27/2 | Endotrahealni tubusi po Robertshaw-u bez kukice - dvolumenski desni (Okvirna struktura po veličinama, gde naručilac zadržava pravo trebovanja po budućem ugovoru u skladu sa svojim potrebama)
| broj 35 (okvirna potreba 5 kom.) | kom. | 20
broj 37 (okvirna potreba 10 kom.)
broj 39 (okvirna potreba 5 kom.)
Укупна вредност за партију бр.27
28 | Tubusi armirani endotrahealni 100% sa balonom silikonski veličina 2-9.5 | kom. | 200
29 | Nastavak za infuzionu pumpu Agilia Fresenius Kabi | kom. | 300
30 | Armirani endotrahealni tubus, zakrivljeni, PVC, sa "low - pressure" balonom. Fiksirani beli konektor, plavi pilot balon, otvor za Luer i Luer Lock špriceve, radiopaktno graduisan, Magili vrh. Veličine od 3,5 do 9,5
| broj 3.5 , OD 5.8mm, dužine min 228mm | kom. | 2 200
broj 4 , OD 6.3mm, dužine min 235mm
broj 4.5 , OD 6.8mm, dužine min 256mm
broj 5 , OD 7.3mm, dužine min 319mm
broj 5.5 , OD 7.8mm, dužine min 319mm
broj 6 , OD 8.4mm, dužine min 326mm
broj 6.5 , OD 9.0mm, dužine min 330mm
broj 7 , OD 9.6mm, dužine min 349mm
broj 7.5, OD 10.2mm, dužine min 353mm
broj 8 , OD 10.8mm, dužine min 360mm
broj 8.5 , OD 11.3mm, dužine min 384mm
broj 9 , OD 11.9mm, dužine min 393mm
broj 9 .5, OD 12.4mm, dužine min 394mm
31 | Bezigleni konektori i nastavci
31/1 | Bezigleni konektor sa neutralnim deplasmanom, više od 500 funkcionalnih aktivacija, sa protokom od 160ml/min pri dejstvu gravitacije ili JET protokom 10ml/sec ili većim, i da omogućava ispiranje samo sterilnim slanim rastvorom. | kom. | 14 000
31/2 | Jednolinijski nastavak sa beziglenim konektorom neutralnog deplasmana,sa mogućnošću više od 500 funkcionalnih aktivacija, sa protokom od 160ml/min pri dejstvu gravitacije ili JET protokom 10ml/sec ili većim, i da omogućava ispiranje samo sterilnim slanim rastvorom. | kom. | 500
31/3 | Dvolinijski nastavak sa beziglenim konektorom neutralnog deplasmana, sa mogućnošću više od 500 funkcionalnih aktivacija, sa protokom od 160ml/min pri dejstvu gravitacije ili JET protokom 10ml/sec ili većim, i da omogućava ispiranje samo sterilnim slanim rastvorom. | kom. | 500
31/4 | Trolinijski nastavak sa beziglenim konektorom neutralnog deplasmana, sa mogućnošću više od 500 funkcionalnih aktivacija, sa protokom od 160ml/min pri dejstvu gravitacije ili JET protokom 10ml/sec ili većim, i da omogućava ispiranje samo sterilnim slanim rastvorom. | kom. | 500
31/5 | Klin za bocu / kesu, ventilacioni sa antibakterijskim filterom 0.2microna sa beziglenim konektorom neutralnog deplasmana, sa mogućnošću više od 500 funkcionalnih aktivacija, sa protokom od 160ml/min pri dejstvu gravitacije ili JET protokom 10ml/sec ili većim, i da omogućava ispiranje samo sterilnim slanim rastvorom. | kom. | 500
Укупна вредност за партију бр.31
32 | Endotrahealni oral-nasal tubusi
32/1 | Tubus endotrahealni PVC sa balonom velikog lumena-malog pritiska i Murphyevim okom, oral-nasal, sa RTG linijom, veličine od 3.5-10.0 | kom. | 4 000
32/2 | Tubus endotrahealni PVC bez balona, oral-nasal, sa RTG linijom, veličine od 2-8 | kom. | 2 500
32/3 | Tubus endotrahealni armirani sa uvodjacem, PVC, sa balonom velikog lumena -malog pritiska i Marfijevim okom, RTG linijom, oral-nasal velicine od 3.5-9.5 Napomena : Dužine tubusa koje se traže treba da budu u rasponu dužina od 195mm do 400mm, odnosno za tubus I.D. 3,5- od 195mm do 230mm; I.D. 4- od 210mm do 240 mm; I.D. 4,5-od 230mm do 260mm; I.D. 5-od 250mm do 325 mm; I.D. 5,5- od 275mm do 325mm; I.D. 6-od 280mm do 330 mm; I.D. 6,5- od 295 mm do 335mm; I.D.7-od 305mmdo 355mm; I.D.7,5-od 310mm do 360mm; I.D. 8-od 315mm do 365mm; I.D. 8,5- od 320mm do 390mm; I.D. 9-od 320mm do 400mm; I.D. 9,5- od 320mm do 400mm. | kom. | 500
Укупна вредност за партију бр.32
33 | Spinalna igla 19G duzine 88mm sa kristalnom prizmom i ergonomskim cvoristem za potrebe PET centra za separaciju radioaktivnih doza | kom. | 400
34 | Sukcioni set Jankauer, bez drške, sa kanilom pod uglom, sa 4 otvora, PVC, latex-free, dužine 200 cm, crevo (tuba) spojena čvrsto sa kanilom (Okvirna struktura po veličinama, gde naručilac zadržava pravo trebovanja po budućem ugovoru u skladu sa svojim potrebama)
| CH 25, kanila sa otvorom od 6 mm (okvirna potreba 1000 kom.) | kom. | 8 000
CH 30, kanila sa otvorom 8 mm (okvirna potreba 7000 kom.)
35 | Set za sukciju Jankauer ( Sistem se sastoji iz rebrastog creva i Jankauer kanile za sukciju; rebrasto crevo dužine 210 cm, sa univerzalnim levkastim gumenim konektorima na oba kraja; blago zakrivljena (savijena) kanila min.dužine 26cm sa otvorom 8x2mm na sredini za kontrolu sukcije prstom, ravan otvoren vrh sa 4 bočna otvora 2x2mm)dužine 200 cm sa polusavijenim kanilama (Okvirna struktura po veličinama, gde naručilac zadržava pravo trebovanja po budućem ugovoru u skladu sa svojim potrebama)
| broj 22 ili 25 (okvirna potreba 8500 kom.) | kom. | 38 500
broj 30 (okvirna potreba 30000 kom.)
36 | Potrošni materijal za torakalnu drenažu
36/1 | Silikonski, okrugli, četvokanalni, kapilarni,radiopakni aksijalno uvijeni (spiralni) dren, sa mogućnošću okluzije i knikovanja kada je standardni dren pozicioniran u zakrivljenom plasmanu. Nastavak drena je od providnog silikona. Dimenzije 19 Fr i 24 Fr | kom. | 400
36/2 | Četvorokanalni, pljosnati,silikonski, radiopaktni, kapilarni, atraumatski dren sa nastavkom od providnog silikona, 3x7mm i 4x10mm | kom. | 50
36/3 | Jednokratni drenažni kateteri bez lateksa, od termosenzitivnog materijala, providni sa neprozirnom linijom za potvrdu pozicioniranja, oznakama za dubinu duž katetera, zakrivljenog vrha na desno, sa zasečenim glatkim, atraumatskim vrhom, na kome su glatki, eliptični otvori za optimalnu drenažu. Veličine 16-36 Fr. Dužine 45 cm | kom. | 800
36/4 | Sterilan Y konektor za cevi i tube od polietilena, za promere 6-12 mm | kom. | 100
36/5 | Sterilan konektor za tube i cevi, od polipropilena, po tipu 5 u 1, pravi, za promere 8-14mm/±2mm | kom. | 800
36/6 | Trokomorni sistem za torakalnu drenazu od čvrste plastike, stabilnog dizajna, sa držačem za krevet, kapaciteta najmanje 2100ml, sa odvojivim jednim ili dva pacijent creva otporna na presavijanje sa konektorima za dren (drenove). Boca sadrži čep u slučaju korišćenja samo jednog pacijent creva. Boca ima jasno graduisane skale na komori za drenažni sadržaj ( komora 1 zapremine 1100ml, komora 2 zapremine 1000ml), vodenu sigurnosnu valvulu, komoru za finu regulaciju vakuuma, valvulu za automatsku regulaciju pozitivnog pritiska, valvulu za otpuštanje negativnog pritiska, bezigleni port za uzimanje uzoraka iz boce. Boca ima mogućnost rada uz bolnički izvor vakuuma i gravitacijom. | kom. | 250
36/7 | Dvokomorna boca za torakalnu drenazu od čvrste plastike, stabilnog dizajna, sa držačem za krevet, kapaciteta najmanje 2200ml, sa pacijent crevom otporno na presavijanje i konektorom za dren. Boca ima jasno vidljivu graduisanu skalu i vodenu sigurnosnu valvulu, beziglen port za uzimanje uzoraka iz boce. Boca ima mogućnost rada pod samostalnim izvorom vakuuma (mobilna jedinica) ili gravitacijom. | kom. | 200
36/8 | Staklena boca za drenazu 2000ml, sterilna | kom. | 80
36/9 | Crevo drenazno sa cepom za staklene drenazne boce, sterilno, unutrasnji promer min 7,15 mm | kom. | 200
36/10 | Jednokomorna boca za torakalnu drenazu od čvrste plastike, stabilnog dizajna, sa držačem za krevet, kapaciteta najmanje 2300ml, sa pacijent crevom otporno na presavijanje i konektorom za dren. Boca ima jasno vidljivu graduisanu skalu i vodenu sigurnosnu valvulu. Boca ima mogućnost rada pod samostalnim izvorom vakuuma (mobilna jedinica) ili bolničkim izvorom vakuuma. | kom. | 100
36/11 | Drenažni set, sterilan, cetvorokomorni sistem za jednokratnu upotrebu, sa dve drenažne tube i dve nezavisne drenazne komore ukupnog kapaciteta 2.400 ml (komore od 1370ml i 1030ml), sa automatskom valvulom za oslobađanje pozitivnog pritiska, ventilom sa filterom za oslobađanje negativnog pritiska, regulatorom jacine sukcije, komorom - manometrom za odredjivanje intrapleuralnog pritiska, crevima sa integrisanim konektorom za konekciju sa grudnim drenom, plastičnim stalkom za pod i držačima za kačenje boce na krevet | kom. | 50
36/12 | Valvula za pneumotoraks koja omogućava protok samo u jednom pravcu, sa dvostrukim konusnim konektorima za laku konekciju sa torakalnim drenom i sistemom za sakupljanje drenažnog sadržaja. | kom. | 40
36/13 | Set za perkutanu drenažu/torakocentezu - vares igla sa sigurnosnim vrhom i luer lock priključkom za primarno pozicioniranje, sa dvostrukom jednosmernom valvulom, poliuretanski radiopakni, otporan na knikovanje, biokompatibilni i termosenzitivan kateter dužine 22cm, kesa za sakupljanje dreniranog sadržaja 12 Fr | kom. | 50
36/14 | Dren od termosenzitivnog PVC-a bio i hemokompatibilan, sa aluminijumskim troakarom kopljastog oštrog vrha, sa RTG kontrastnom linijom na drenu, oznakama dubine plasmana na 2cm, integrisanim levkastim konektorom, sterilan, dužine 42cm, promera 24, 28 i 32 Fr. | kom. | 100
Укупна вредност за партију бр.36
37 | Trokomorni sistem za podvodnu drenažu, koji se po potrebi može koristiti za sakupljanje drenažnog sadržaja iz jednog ili dva drena, ukupne zapremine najmanje 2200ml, sa dovodnim crevom, zaštićenim od presavijanja, i dodatnim dovodnim crevom koje se priključuje na sekundarni port u slučaju drenaže iz dva drena. Sekundarni port je zatvoren poklopcem na privesku, zaštićenim od slučajnog otvaranja, koji se otklapa kada se drenaža vrši iz dva drena i ostaje priveskom vezan za drenažnu bocu tako da se njime , sekundarni port može ponovo zatvoriti. Sistem treba da ima sabirnu komoru sa dva odeljka i samozaptivni port za uzimanje uzoraka iz prvog odeljka brizgalicom sa iglom ≤18G (1.30mm), zatim komoru za podvodnu drenažu i komoru za finu regulaciju sukcije sa portovima za regulaciju nivoa tečnosti u drugoj i trećoj komori. Sistem mora posedovati sigurnosni odušak za sprečavanje nagomilavanja vazduha u slučaju otkazivanja izvora vakuuma (prevencija tenzionog pneumotoraksa), sigurnosni ventil za sprečavanje prejakog vakuuma, kao i grubi regulator vakuuma za sprečavanje prekomernog stvaranja mehurova u komori za finu regulaciju sukcije | kom. | 250
38 | Sterilna lulica od PVC-a sa kolenastim konektorom od 60', pacijent konekcija 22M/15F i gumenom kapicom za sukciju | kom. | 5 000
39 | Set za endoskopsko postavljanje gastrostome FR 15 | kom. | 100
40 | Sonda trolumenska jujunalna CH16/9, jejunalni deo je 9Fr, a duzina 150 cm | kom. | 50
41 | Zatvoren sistem za rastvaranje i administraciju citostatske terapije I
41/1 | Sistem za infuziju sa vazdušnim 15 μm filterom na dnu komore i filterom, ne sadrži DEHP, za fotosenzibilne lekove | kom. | 1 300
41/2 | Šiljak za višekratno izvlačenje sadržaja iz boce zapremine od 3-1000 ml, 5 µm partikula filterom i 0,2 µm aerosol filterom kao zaštita od toksičnih isparenja, sa integrisanom valvulom | kom. | 3 200
41/3 | Infuzioni set za davanje citotoksicnih lekova bez PVC-a i DEHP-a sa integrisanim filterom od 0.2 μm | kom. | 500
41/4 | Sistem za infuziju sa vazdušnim 15 μm filterom na dnu komore i filterom za sprecavanje isticanja leka prilikom ispune sistema, ne sadrži DEHP | kom. | 5 000
41/5 | Zatvoreni sistem za pripremu citostatika sa injekcionim portom, sa filterom za sprecavanje isticanja leka prilikom ispunjavanja sistema I bezbednosnim iglenim konektorom, bez latexa I PVC-a | kom. | 300
41/6 | Zatvoreni sistem za pripremu citostatika sa injekcionim portom, sa filterom za sprecavanje isticanja leka prilikom ispunjavanja sistema I bezbednosnim iglenim konektorom, bez latexa I PVC-a za administraciju fotosenzitivnih lekova | kom. | 100
41/7 | Zatvoreni sistem za administraciju citostatika sa 3 injekciona porta, bez PVC-a i latexa | kom. | 200
41/8 | Zatvoreni sistem za administraciju citostatika sa 5 injekciona porta, bez PVC-a i latexa | kom. | 100
41/9 | Zatvoreni sistem za administraciju citostatika sa 3 injekciona porta, bez PVC-a i latexa kompatibilan sa pumpom Infusomat Space/FM | kom. | 100
41/10 | Zatvoreni sistem za administraciju citostatika sa 5 injekcionih portova, bez PVC-a i latexa kompatibilan sa pumpom Infusomat Space/FM | kom. | 100
41/11 | Zatvoreni sistem za administraciju citostatika sa 3 injekciona porta, bez PVC-a i latexa za administraciju fotosenzitivnih lekova kompatibilan sa pumpom Infusomat Space/FM | kom. | 100
41/12 | Zatvoreni sistem za administraciju citostatika sa 5 injekcionih portova, bez PVC-a i latexa sa integrisanim filterom od 0.2 μm kompatibilan sa pumpom Infusomat Space/FM | kom. | 100
41/13 | Priključak za standardni luer lock špric sa zvučnim "klik" sistemom za zaključavanje | kom. | 800
41/14 | Priključak za bočicu sa zvučnim"klik" sistemom za zaključavanje sa sterilnim mehanizmom za otklanjanje vazduha i zaštitnim filterom sa mogućnošću adsorpcije do 1.500 litara leka pri koncentraciji od 1000 ng/L i nastavkom za čepove bočica promera od 13mm ili 20mm | kom. | 1300
41/15 | Nastavak za aplikaciju citotoksičnih lekova sa zvučnim "klik" sistemom za zaključavanje; namenjen spajanju infuzione boce i priključka za špric | kom. | 780
Укупна вредност за партију бр.41
42 | Zatvoren sistem za rastvaranje i administraciju citostatske terapije II
42/1 | Protektor zatvorenog sistema za pripremu, transfer i primenu leka sa ekspanzionom komorom |  | 900
42/2 | Injektor zatvorenog sistema za pripremu, transfer I primenu leka |  | 600
42/3 | Infuzioni adapter zatvorenog sistema za pripremu, transfer I primenu leka |  | 500
42/4 | Konektor zatvorenog sistema za pripremu, transfer I primenu leka |  | 50
Укупна вредност за партију бр.42
43 | Zatvoren sistem za rastvaranje i administraciju citostatske terapije III
43/1 | Prikljucak za spric - Texium adaptor ili odgovarajuce |  | 500
43/2 | Prikljucak za bocicu - Vented Vial Access Device ili odgovarajuce |  | 1 000
43/4 | Set za spajanje - Connecting Set lock'n'go ili odgovarajuce |  | 300
43/5 | Luer adapter s navojem |  | 50
43/6 | Nastavak za aplikaciju |  | 300
Укупна вредност за партију бр.43
44 | Sistem za uzorkovanje urina
44/1 | Zatamnjeni kontejner za 24h urin, graduisan, zapremine 3L, sa integrisanom iglom u zatvaraču | kom. | 6 000
44/2 | Vakuum epruveta urinska bez aditiva, sa oblim dnom i hemogard zatvaračem 11 ml | kom. | 200
44/3 | Vakuum epruveta urinska sa konzervansom- hlorheksidin, etilparaben i natrijum propionat (stabilnost uzorka 72h) za hemijski pregled urina 8 ml | kom. | 100
44/4 | Adapter za prenos urina sa slamčicom | kom. | 100
Укупна вредност за партију бр.44
45 | Pedijatrijske traheostomske kanile
45/1 | Pedijatrijska traheostomska kanila, sa trapezoidnim kafom koji smanjuje aspiraciju I curenje vazduha iz respiratora, bez DEHP-a , velicine 2.5, I.D.2.5 MM, O.D.4.2 MM, duzine 39 MM, sa providnim krilcima na konektoru na otvoru kanile za bolju vidljivost traheostomisane povrsine. | kom. | 10
45/2 | Pedijatrijska traheostomska kanila, sa trapezoidnim kafom koji smanjuje aspiraciju I curenje vazduha iz respiratora, bez DEHP-a , velicine 3.0, I.D.3.0 MM, O.D.4.8 MM, duzine 39 MM, sa providnim krilcima na konektoru na otvoru kanile za bolju vidljivost traheostomisane povrsine. | kom. | 10
45/3 | Pedijatrijska traheostomska kanila, sa trapezoidnim kafom koji smanjuje aspiraciju I curenje vazduha iz respiratora, bez DEHP-a , velicine 3.5, I.D.3.5 MM, O.D.5.4 MM, duzine 40 MM, sa providnim krilcima na konektoru na otvoru kanile za bolju vidljivost traheostomisane povrsine. | kom. | 10
45/4 | Pedijatrijska traheostomska kanila, sa trapezoidnim kafom koji smanjuje aspiraciju I curenje vazduha iz respiratora, bez DEHP-a , velicine 4.0, I.D.4.0 MM, O.D.6.0 MM, duzine 41 MM, sa providnim krilcima na konektoru na otvoru kanile za bolju vidljivost traheostomisane povrsine. | kom. | 40
45/5 | Pedijatrijska traheostomska kanila, sa trapezoidnim kafom koji smanjuje aspiraciju I curenje vazduha iz respiratora, bez DEHP-a , velicine 4.5, I.D.4.5 MM, O.D.6.7 MM, duzine 42 MM, sa providnim krilcima na konektoru na otvoru kanile za bolju vidljivost traheostomisane povrsine. | kom. | 40
45/6 | Pedijatrijska traheostomska kanila, sa trapezoidnim kafom koji smanjuje aspiraciju I curenje vazduha iz respiratora, bez DEHP-a , velicine 5.0, I.D.5.0 MM, O.D.7.3 MM, duzine 44 MM, sa providnim krilcima na konektoru na otvoru kanile za bolju vidljivost traheostomisane povrsine. | kom. | 40
45/7 | Pedijatrijska traheostomska kanila, sa trapezoidnim kafom koji smanjuje aspiraciju I curenje vazduha iz respiratora, bez DEHP-a , velicine 5.5, I.D.5.5 MM, O.D.7.9 MM, duzine 46 MM, sa providnim krilcima na konektoru na otvoru kanile za bolju vidljivost traheostomisane povrsine. | kom. | 40
Укупна вредност за партију бр.45
46 | Traheostomska kanila od termosenzitivnog PVC-a sa low pressure balonom. Integrisani rotirajući 15 mm konektor. Valvula za Luer i Luer-lock vrhove šprica. Otvoreno providno krilce za fiksaciju, kontinuirani marker X zračenja, u setu sa trakom za vrat i uvodnikom, veličine 6-10.0mm. | kom. | 1 500
47 | Armirana kanila sa mogucnoscu kontrole duzine proksimalnog dela
47/1 | Armirana kanila sa mogucnoscu kontrole duzine proksimalnog dela I ultra tankim kafom trapezoidnog ili cilindricnog oblika, duzine 93mm sa dozvoljenim odstupanjima +/-10%, velicine 7, sterilna u paketu sa obturatorom za lakse plasiranje I fiksacionom trakom | kom. | 80
47/2 | Armirana kanila sa mogucnoscu kontrole duzine proksimalnog dela I ultra tankim kafom trapezoidnog ili cilindricnog oblika, duzine 95mm sa dozvoljenim odstupanjima +/-10%, velicine 8, sterilna u paketu sa obturatorom za lakse plasiranje I fiksacionom trakom | kom. | 80
Укупна вредност за партију бр.47
48 | Specificni armirani endotrahealni tubusi sa kafom sa dozvoljenim odstupanjem +/-10% za potrebe Centra za anesteziju
48/1 | Tubus endotrahealni, armirani, sa stampanim prstenovima za pozicioniranje iznad balona i Rtg. kontrastnom linijom celom duzinom tubus sa balonom velikog volumena i niskog pritiska, sa specijalno obradjenom unutrasnjom povrsinom tubusa po tipu “slide-tex” za lako uvodjenje fiber-optickog endoskopa, I.D. 7,0mm; O.D. do 9.6mm,duzine 340 mm,15mm neodvojivim konektorom, velicina 7, sterilan | kom. | 200
48/2 | Tubus endotrahealni, armirani, sa stampanim prstenovima za pozicioniranje iznad balona i Rtg. kontrastnom linijom celom duzinom tubus sa balonom velikog volumena i niskog pritiska, sa specijalno obradjenom unutrasnjom povrsinom tubusa po tipu “slide-tex” za lako uvodjenje fiber-optickog endoskopa, I.D. 7,5mm; O.D. do 10.2mm,duzine 350 mm,15mm neodvojivim konektorom, velicina 7.5, sterilan | kom. | 200
48/3 | Tubus endotrahealni, armirani, sa stampanim prstenovima za pozicioniranje iznad balona i Rtg. kontrastnom linijom celom duzinom tubus sa balonom velikog volumena i niskog pritiska, sa specijalno obradjenom unutrasnjom povrsinom tubusa po tipu “slide-tex” za lako uvodjenje fiber-optickog endoskopa, I.D. 8,0mm; O.D. do 10.8mm,duzine 360 mm,15mm neodvojivim konektorom, velicina 8, sterilan | kom. | 200
48/4 | Tubus endotrahealni, armirani, sa stampanim prstenovima za pozicioniranje iznad balona i Rtg. kontrastnom linijom celom duzinom tubus sa balonom velikog volumena i niskog pritiska, sa specijalno obradjenom unutrasnjom povrsinom tubusa po tipu “slide-tex” za lako uvodjenje fiber-optickog endoskopa, I.D. 8,5mm; O.D. do 11.5mm,duzine 365 mm,15mm neodvojivim konektorom, velicina 8.5, sterilan. | kom. | 200
Укупна вредност за партију бр.48
49 | Enema set za klistiranje sadrži kesu za klistiranje, zatvarač-otvarač, kateter, nepromočivu pelenu, glicerinski sapun, lubrikant i rukavicu | kom. | 5 000
50 | Vodič za reintubaciju (Okvirna struktura po veličinama, gde naručilac zadržava pravo trebovanja po budućem ugovoru u skladu sa svojim potrebama)
| broj 2.5, duzine 700 mm (okvirna potreba 10) | kom. | 20
broj 6, duzine 830 mm (okvirana količina 10)
51 | Uvođač endotrahealnog tubusa, od fleksibilnog aluminijuma obloženog glatkom plastikom, mekog atraumatskog vrha, dužine 350mm sa dozvoljenim odstupanjima +/- 5% za tubuse 4.0-6.0mm | kom. | 50
52 | Uvođač endotrahealnog tubusa, od fleksibilnog aluminijuma obloženog glatkom plastikom, mekog atraumatskog vrha, dužine 350mm sa dozvoljenim odstupanjima +/- 5% za tubuse veće od 5.0mm | kom. | 100
53 | Set za sukciju mukusa pedijatrijski veličine 6 i 8 | kom. | 14 000
54 | Set za trahealnu sukciju sa mogucnoscu uzimanja uzorka | kom. | 6 000
55 | Igla 0.4x20mm PVC | kom. | 4 000
56 | Umbilikarni kateter (Okvirna struktura po veličinama, gde naručilac zadržava pravo trebovanja po budućem ugovoru u skladu sa svojim potrebama)
| broj 4 (okvirna potreba 300 kom.) | kom. | 1 200
broj 6 (okvirna potreba 600 kom.)
broj 8 (okvirna potreba 300 kom.)
57 | Applix Smart/Vision Pump set easy bag ili odgovarajuce | kom. | 300
58 | Gravi Set easy bag ili odgovarajuce | kom. | 300
Укупна вредност понуђених партија без обрачунатог ПДВ-а
ПДВ ___% (уписати стопу)
Укупна вредност понуђених партија са обрачунатим ПДВ-ом
РОК ИСПОРУКЕ: |  |  | _____ сата/и од пријема писаног захтева наручиоца.
Напомена: Наручилац захтева да испорука буде сукцесивна, а рок испоруке не може бити краћи од 1 сата, нити дужи од 24 сата од пријема захтева наручиоца.
ДИНАМИКА ИСПОРУКЕ: |  |  | Испорука добара вршиће се према захтеву наручиоца.
НАЧИН ПЛАЋАЊА: |  |  | Наручилац ће извршити плаћање вирмански на основу испостављене фактуре. Фактура мора бити достављена у року од 3 (три) радна дана од дана регистрације у Централном регистру фактура.
РОК ПЛАЋАЊА: |  |  | Наручилац ће извршити плаћање у року од 90 дана од дана извршене испоруке добара и достављене фактуре, односно у року од 60 дана од дана испоруке добара и достављене фактуре уколико је добављач корисник јавних средстава.
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: |  |  | __________ дана од дана отварања понуде.
Напомена: Наручилац ће одбити као неприхватљиве понуде чији је рок важења краћи од предвиђеног рока од 60 дана од дана отварања понуда.
ОСТАЛЕ ПОГОДНОСТИ И ПОПУСТИ КОЈЕ НУДИ ПОНУЂАЧ:
CASSА SCONTO: |  | За плаћање у року од 30 дана, понуђач одобрава cassa sconto _____%
За плаћање у року од 45 дана, понуђач одобрава cassa sconto _____%
За плаћање у року од 60 дана, понуђач одобрава cassa sconto _____%
Напомена: Понуђач уписује све посебне погодности које нуди наручиоцу и проценат одобравања cassa sconto за плаћање пре предвиђеног рока.
ПОНУДУ ПОДНОСИМ
(обавезно заокружити начин подношења понуде):
1. | самостално
2. | са подизвођачем:
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
(уписати основне податке о подизвођачу)
3. | као заједничку понуду:
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
(уписати основне податке о заједничким понуђачима)
ПОТПИСУЈЕ И ОВЕРАВА
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
_______________________

## 6
Број понуде: _______________________ | [8 empty] | Прилог брoj 3
Датум: ____/____/______
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ:
Понуђач: ____________________________________
Адреса: _____________________________________
Електронска адреса: __________________________
Матични број: ________________________________
Шифра делатности: ___________________________
Особа за контакт: _____________________________
ПИБ: _______________________________________
(ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ)
ПРЕДМЕТ: Понуда за набавку добара – Медицинска пластика
Редни број партије | НАЗИВ ДОБРА | Јединица мере | Количина | НАПОМЕНА: ПОНУЂАЧ ПОПУЊАВА све осим колона „Вредност динара без ПДВ-а“ и „Количина”
|  |  |  | Каталошки број | Заштићено име – комерцијални назив/ произвођач – земља порекла | Паковање | Цена по јединици мере без обрачунатог ПДВ-а | Вредност без обрачунатог ПДВ-а | Стопа ПДВ-а
1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 | 6 | 7
1 | Dren abdominalni silikonizirani (Okvirna struktura po veličinama, gde naručilac zadržava pravo trebovanja po budućem ugovoru u skladu sa svojim potrebama)
| broj 28 (okvirna potreba 10000kom.) | kom. | 15 000
broj 30 (okvirna potreba 5000 kom.)
2 | Dren abdominalni 100% silikonski, sa rendgen linijom preko čitavog drena, na vrhu zaobljen, dužine 50cm (Okvirna struktura po veličinama, gde naručilac zadržava pravo trebovanja po budućem ugovoru u skladu sa svojim potrebama)
| broj 27-28(okvirna potreba 2000 kom.) | kom. | 3 000
broj 30 (okvirna potreba 1000 kom.)
3 | Dren redon sa rendgen linijom preko čitavog drena, na vrhu zaobljen, dužine 50cm (Okvirna struktura po veličinama, gde naručilac zadržava pravo trebovanja po budućem ugovoru u skladu sa svojim potrebama)
| broj 14 (okvirna potreba 5000 kom.) | kom. | 15 000
broj 16 (okvirna potreba 10000 kom.)
4 | Dren torakalni bez mandrene, PVC, CH od 16 do 36 | kom. | 5 000
5 | Dren torakalni sa aluminijumskim mandrenom, PVC, sa 4 bocna otvora, CH od 10 do 32 | kom. | 500
6 | T-dren, Kehr tip, od lateksa, sterilan, dužine 80cm, bočni kraci 2X5cm, bez levka, veličine od 3.0- 8.0 mm Ch 9-24 | kom. | 200
7 | T-dren, Kehr tip, od silikolateksa, sterilan, dužine 50 cm, bočni kraci 2x8 cm, bez levka, veličine od 3.0- 8.0 mm | kom. | 100
8 | Kateter aspiracioni dužine preko 50 cm, mekane plastike, sa konektorom sa otvorom i čepom za kontrolu aspiracije prstom, zaobljenog vrha, sa dva mala simetrična bočna otvora (Okvirna struktura po veličinama, gde naručilac zadržava pravo trebovanja po budućem ugovoru u skladu sa svojim potrebama)
| veličina 6(okvirna potreba 5000 kom.) | kom. | 380 000
veličina 8 (okvirna potreba 5000 kom.)
veličina 10 (okvirna potreba 5000 kom.)
veličina 12 (okvirna potreba 30.000 kom.)
veličina 14 (okvirna potreba 100.000 kom.)
veličina 16 (okvirna potreba 150.000 kom.)
veličina 18 (okvirna potreba 80.000 kom.)
veličina 20 (okvirna potreba 5000 kom.)
9 | Kateter nazalni - Oxigen, neophodno je da duzina nazalnih nastavaka bude najmanje 2 cm (Okvirna struktura po veličinama, gde naručilac zadržava pravo trebovanja po budućem ugovoru u skladu sa svojim potrebama)
| broj 12 (okvirna potreba 7.000 kom.) | kom. | 8 000
broj 14 (okvirna potreba 1000 kom.)
10 | Kateter Nelaton (Okvirna struktura po veličinama, gde naručilac zadržava pravo trebovanja po budućem ugovoru u skladu sa svojim potrebama)
| broj 6 (okvirna potreba 500 kom.) | kom. | 12 000
broj 8 (okvirna potreba 500 kom.)
broj 10 (okvirna potreba 500 kom.)
broj 12 (okvirna potreba 1000 kom.)
broj 14 (okvirna potreba 9500 kom.)
11 | Kateter rektalni (Okvirna struktura po veličinama, gde naručilac zadržava pravo trebovanja po budućem ugovoru u skladu sa svojim potrebama)
| broj 25 ili 26 (okvirna potreba 15000 kom.) | kom. | 33 000
broj 28 (okvirna potreba 15000 kom.)
broj 30 ili 32 (okvirna potreba 3000 kom.)
12 | Kateter Foly (Okvirna struktura po veličinama, gde naručilac zadržava pravo trebovanja po budućem ugovoru u skladu sa svojim potrebama)
| broj 6 (okvirna potreba 300 kom.) | kom. | 65 000
broj 8 (okvirna potreba 600 kom.)
broj 10 (okvirna potreba 100 kom.)
broj 12 (okvirna potreba 1000 kom.)
broj 14 (okvirna potreba 10.000 kom.)
broj 16 (okvirna potreba 30.000 kom.)
broj 18 (okvirna potreba 18.000 kom.)
broj 20 (okvirna potreba 4000 kom.)
broj 22 (okvirna potreba 1000 kom.)
13 | 100% silikonski Foli kateter dvozilni od CH 14 do CH 22 | kom. | 2 500
14 | Kateter po Peceru od 20-34 | kom. | 650
15 | Kateter urinarni po Foley, silikonski, proziran, sa 2 puta, sa temperaturnom sondom tipa 400TM (Thermistor) (Okvirna struktura po veličinama, gde naručilac zadržava pravo trebovanja po budućem ugovoru u skladu sa svojim potrebama)
| 14 Fr (okvirna potreba 50 kom.) | kom. | 100
16 Fr (okvirna potreba 50 kom.)
16 | Kateter Timan bez balona 10-18 Ch | kom. | 1 500
17 | Kateter Timan sa balonom 16-22 Ch | kom. | 800
18 | Kateter Mercie (Okvirna struktura po veličinama, gde naručilac zadržava pravo trebovanja po budućem ugovoru u skladu sa svojim potrebama)
| veličina 8 (okvirna potreba 110 kom.) | kom. | 250
veličina 10 (okvirna potreba 120 kom.)
veličina 12 (okvirna potreba 20 kom.)
19 | Set za kiseonik | kom. | 23 000
20 | Nazalna oksigena kanila
20/1 | Nazalna oksigena kanila velicina 12 | kom. | 200
20/2 | Nazalna oksigena kanila-set, koji sadrzi:1.Crevo otporno na savijanje minimalne duzine 200cm, sa klizačem za podešavanje dižine creva na glavi pacijenta i levkastim konektorom mekane plastike unutrašnjeg dijametra 7 mm sa dozvoljenim odstupanjem +/-5% i dužine 35mm sa dozvoljenim odstupanjem +/-5% 2.Kanilu (crevo manjeg lumena sa anatomski dizajniranim dvokrakim nazalnim delom različitih veličina S, M, L) | kom. | 20 000
Укупна вредност за партију бр.20
21 | Drenažne posude
21/1 | Redivak boca - drenazna posuda sa vakuumom od 400 ml | kom. | 5000
21/2 | Drenazna posuda bez vakuuma tipa harmonike od 250 mL | kom. | 100
21/3 | Drenazna posuda bez vakuuma tipa harmonike od 500 mL | kom. | 100
Укупна вредност за партију бр.21
22 | Sonda za ishranu 4-10 | kom. | 25 000
23 | Sonda gastrična sa funnel konektorom i poklopcem (Okvirna struktura po veličinama, gde naručilac zadržava pravo trebovanja po budućem ugovoru u skladu sa svojim potrebama)
| broj 14 (okvirna potreba 1000 kom.) | kom. | 20 000
broj 16 (okvirna potreba 9000 kom.)
broj 18 (okvirna potreba 9000 kom.)
broj 20 (okvirna potreba 1000 kom.)
24 | Sonda gastrična po Levinu 6 -10 | kom. | 1 000
25 | Tubus endotrahealni sa kafom i Marfijevim okom (Murphy eye) veličine od 2.5 do 9.5 na svakih 0.5 (Okvirna struktura po veličinama, gde naručilac zadržava pravo trebovanja po budućem ugovoru u skladu sa svojim potrebama)
| broj 2.5 (okvirna potreba 200 kom.) | kom. | 42 000
broj 3 (okvirna potreba 200 kom.)
broj 3.5 (okvirna potreba 200 kom.)
broj 4 (okvirna potreba 300 kom.)
broj 4.5 (okvirna potreba 300 kom.)
broj 5 (okvirna potreba 300 kom.)
broj 5.5 (okvirna potreba 300 kom.)
broj 6 (okvirna potreba 500 kom.)
broj 6.5 (okvirna potreba 1000 kom.)
broj 7 (okvirna potreba 5000 kom.)
broj 7.5 (okvirna potreba 10000 kom.)
broj 8 (okvirna potreba 10000 kom.)
broj 8.5 (okvirna potreba 13000 kom.)
broj 9 (okvirna potreba 500 kom.)
broj 9.5 (okvirna potreba 200 kom.)
26 | Endotrahealni tubusi po Karlensu sa kukicom
26/1 | Endotrahealni tubusi po Karlensu sa kukicom - dvolumenski levi (Okvirna struktura po veličinama, gde naručilac zadržava pravo trebovanja po budućem ugovoru u skladu sa svojim potrebama)
| broj 35 (okvirna potreba 30 kom.) | kom. | 400
broj 37 (okvirna potreba 220 kom.)
broj 39 (okvirna potreba 150 kom.)
26/2 | Endotrahealni tubusi po Karlensu sa kukicom - dvolumenski desni (Okvirna struktura po veličinama, gde naručilac zadržava pravo trebovanja po budućem ugovoru u skladu sa svojim potrebama)
| broj 35 (okvirna potreba 5 kom.) | kom. | 20
broj 37 (okvirna potreba 10 kom.)
broj 39 (okvirna potreba 5 kom.)
Укупна вредност за партију бр.26
27 | Endotrahealni tubusi po Robertshaw-u bez kukice
27/1 | Endotrahealni tubusi po Robertshaw-u bez kukice - dvolumenski levi (Okvirna struktura po veličinama, gde naručilac zadržava pravo trebovanja po budućem ugovoru u skladu sa svojim potrebama)
| broj 35 (okvirna potreba 20 kom.) | kom. | 100
broj 37 (okvirna potreba 60 kom.)
broj 39 (okvirna potreba 20 kom.)
27/2 | Endotrahealni tubusi po Robertshaw-u bez kukice - dvolumenski desni (Okvirna struktura po veličinama, gde naručilac zadržava pravo trebovanja po budućem ugovoru u skladu sa svojim potrebama)
| broj 35 (okvirna potreba 5 kom.) | kom. | 20
broj 37 (okvirna potreba 10 kom.)
broj 39 (okvirna potreba 5 kom.)
Укупна вредност за партију бр.27
28 | Tubusi armirani endotrahealni 100% sa balonom silikonski veličina 2-9.5 | kom. | 200
29 | Nastavak za infuzionu pumpu Agilia Fresenius Kabi | kom. | 300
30 | Armirani endotrahealni tubus, zakrivljeni, PVC, sa "low - pressure" balonom. Fiksirani beli konektor, plavi pilot balon, otvor za Luer i Luer Lock špriceve, radiopaktno graduisan, Magili vrh. Veličine od 3,5 do 9,5
| broj 3.5 , OD 5.8mm, dužine min 228mm | kom. | 2 200
broj 4 , OD 6.3mm, dužine min 235mm
broj 4.5 , OD 6.8mm, dužine min 256mm
broj 5 , OD 7.3mm, dužine min 319mm
broj 5.5 , OD 7.8mm, dužine min 319mm
broj 6 , OD 8.4mm, dužine min 326mm
broj 6.5 , OD 9.0mm, dužine min 330mm
broj 7 , OD 9.6mm, dužine min 349mm
broj 7.5, OD 10.2mm, dužine min 353mm
broj 8 , OD 10.8mm, dužine min 360mm
broj 8.5 , OD 11.3mm, dužine min 384mm
broj 9 , OD 11.9mm, dužine min 393mm
broj 9 .5, OD 12.4mm, dužine min 394mm
31 | Bezigleni konektori i nastavci
31/1 | Bezigleni konektor sa neutralnim deplasmanom, više od 500 funkcionalnih aktivacija, sa protokom od 160ml/min pri dejstvu gravitacije ili JET protokom 10ml/sec ili većim, i da omogućava ispiranje samo sterilnim slanim rastvorom. | kom. | 14 000
31/2 | Jednolinijski nastavak sa beziglenim konektorom neutralnog deplasmana,sa mogućnošću više od 500 funkcionalnih aktivacija, sa protokom od 160ml/min pri dejstvu gravitacije ili JET protokom 10ml/sec ili većim, i da omogućava ispiranje samo sterilnim slanim rastvorom. | kom. | 500
31/3 | Dvolinijski nastavak sa beziglenim konektorom neutralnog deplasmana, sa mogućnošću više od 500 funkcionalnih aktivacija, sa protokom od 160ml/min pri dejstvu gravitacije ili JET protokom 10ml/sec ili većim, i da omogućava ispiranje samo sterilnim slanim rastvorom. | kom. | 500
31/4 | Trolinijski nastavak sa beziglenim konektorom neutralnog deplasmana, sa mogućnošću više od 500 funkcionalnih aktivacija, sa protokom od 160ml/min pri dejstvu gravitacije ili JET protokom 10ml/sec ili većim, i da omogućava ispiranje samo sterilnim slanim rastvorom. | kom. | 500
31/5 | Klin za bocu / kesu, ventilacioni sa antibakterijskim filterom 0.2microna sa beziglenim konektorom neutralnog deplasmana, sa mogućnošću više od 500 funkcionalnih aktivacija, sa protokom od 160ml/min pri dejstvu gravitacije ili JET protokom 10ml/sec ili većim, i da omogućava ispiranje samo sterilnim slanim rastvorom. | kom. | 500
Укупна вредност за партију бр.31
32 | Endotrahealni oral-nasal tubusi
32/1 | Tubus endotrahealni PVC sa balonom velikog lumena-malog pritiska i Murphyevim okom, oral-nasal, sa RTG linijom, veličine od 3.5-10.0 | kom. | 4 000
32/2 | Tubus endotrahealni PVC bez balona, oral-nasal, sa RTG linijom, veličine od 2-8 | kom. | 2 500
32/3 | Tubus endotrahealni armirani sa uvodjacem, PVC, sa balonom velikog lumena -malog pritiska i Marfijevim okom, RTG linijom, oral-nasal velicine od 3.5-9.5 Napomena : Dužine tubusa koje se traže treba da budu u rasponu dužina od 195mm do 400mm, odnosno za tubus I.D. 3,5- od 195mm do 230mm; I.D. 4- od 210mm do 240 mm; I.D. 4,5-od 230mm do 260mm; I.D. 5-od 250mm do 325 mm; I.D. 5,5- od 275mm do 325mm; I.D. 6-od 280mm do 330 mm; I.D. 6,5- od 295 mm do 335mm; I.D.7-od 305mmdo 355mm; I.D.7,5-od 310mm do 360mm; I.D. 8-od 315mm do 365mm; I.D. 8,5- od 320mm do 390mm; I.D. 9-od 320mm do 400mm; I.D. 9,5- od 320mm do 400mm. | kom. | 500
Укупна вредност за партију бр.32
33 | Spinalna igla 19G duzine 88mm sa kristalnom prizmom i ergonomskim cvoristem za potrebe PET centra za separaciju radioaktivnih doza | kom. | 400
34 | Sukcioni set Jankauer, bez drške, sa kanilom pod uglom, sa 4 otvora, PVC, latex-free, dužine 200 cm, crevo (tuba) spojena čvrsto sa kanilom (Okvirna struktura po veličinama, gde naručilac zadržava pravo trebovanja po budućem ugovoru u skladu sa svojim potrebama)
| CH 25, kanila sa otvorom od 6 mm (okvirna potreba 1000 kom.) | kom. | 8 000
CH 30, kanila sa otvorom 8 mm (okvirna potreba 7000 kom.)
35 | Set za sukciju Jankauer ( Sistem se sastoji iz rebrastog creva i Jankauer kanile za sukciju; rebrasto crevo dužine 210 cm, sa univerzalnim levkastim gumenim konektorima na oba kraja; blago zakrivljena (savijena) kanila min.dužine 26cm sa otvorom 8x2mm na sredini za kontrolu sukcije prstom, ravan otvoren vrh sa 4 bočna otvora 2x2mm)dužine 200 cm sa polusavijenim kanilama (Okvirna struktura po veličinama, gde naručilac zadržava pravo trebovanja po budućem ugovoru u skladu sa svojim potrebama)
| broj 22 ili 25 (okvirna potreba 8500 kom.) | kom. | 38 500
broj 30 (okvirna potreba 30000 kom.)
36 | Potrošni materijal za torakalnu drenažu
36/1 | Silikonski, okrugli, četvokanalni, kapilarni,radiopakni aksijalno uvijeni (spiralni) dren, sa mogućnošću okluzije i knikovanja kada je standardni dren pozicioniran u zakrivljenom plasmanu. Nastavak drena je od providnog silikona. Dimenzije 19 Fr i 24 Fr | kom. | 400
36/2 | Četvorokanalni, pljosnati,silikonski, radiopaktni, kapilarni, atraumatski dren sa nastavkom od providnog silikona, 3x7mm i 4x10mm | kom. | 50
36/3 | Jednokratni drenažni kateteri bez lateksa, od termosenzitivnog materijala, providni sa neprozirnom linijom za potvrdu pozicioniranja, oznakama za dubinu duž katetera, zakrivljenog vrha na desno, sa zasečenim glatkim, atraumatskim vrhom, na kome su glatki, eliptični otvori za optimalnu drenažu. Veličine 16-36 Fr. Dužine 45 cm | kom. | 800
36/4 | Sterilan Y konektor za cevi i tube od polietilena, za promere 6-12 mm | kom. | 100
36/5 | Sterilan konektor za tube i cevi, od polipropilena, po tipu 5 u 1, pravi, za promere 8-14mm/±2mm | kom. | 800
36/6 | Trokomorni sistem za torakalnu drenazu od čvrste plastike, stabilnog dizajna, sa držačem za krevet, kapaciteta najmanje 2100ml, sa odvojivim jednim ili dva pacijent creva otporna na presavijanje sa konektorima za dren (drenove). Boca sadrži čep u slučaju korišćenja samo jednog pacijent creva. Boca ima jasno graduisane skale na komori za drenažni sadržaj ( komora 1 zapremine 1100ml, komora 2 zapremine 1000ml), vodenu sigurnosnu valvulu, komoru za finu regulaciju vakuuma, valvulu za automatsku regulaciju pozitivnog pritiska, valvulu za otpuštanje negativnog pritiska, bezigleni port za uzimanje uzoraka iz boce. Boca ima mogućnost rada uz bolnički izvor vakuuma i gravitacijom. | kom. | 250
36/7 | Dvokomorna boca za torakalnu drenazu od čvrste plastike, stabilnog dizajna, sa držačem za krevet, kapaciteta najmanje 2200ml, sa pacijent crevom otporno na presavijanje i konektorom za dren. Boca ima jasno vidljivu graduisanu skalu i vodenu sigurnosnu valvulu, beziglen port za uzimanje uzoraka iz boce. Boca ima mogućnost rada pod samostalnim izvorom vakuuma (mobilna jedinica) ili gravitacijom. | kom. | 200
36/8 | Staklena boca za drenazu 2000ml, sterilna | kom. | 80
36/9 | Crevo drenazno sa cepom za staklene drenazne boce, sterilno, unutrasnji promer min 7,15 mm | kom. | 200
36/10 | Jednokomorna boca za torakalnu drenazu od čvrste plastike, stabilnog dizajna, sa držačem za krevet, kapaciteta najmanje 2300ml, sa pacijent crevom otporno na presavijanje i konektorom za dren. Boca ima jasno vidljivu graduisanu skalu i vodenu sigurnosnu valvulu. Boca ima mogućnost rada pod samostalnim izvorom vakuuma (mobilna jedinica) ili bolničkim izvorom vakuuma. | kom. | 100
36/11 | Drenažni set, sterilan, cetvorokomorni sistem za jednokratnu upotrebu, sa dve drenažne tube i dve nezavisne drenazne komore ukupnog kapaciteta 2.400 ml (komore od 1370ml i 1030ml), sa automatskom valvulom za oslobađanje pozitivnog pritiska, ventilom sa filterom za oslobađanje negativnog pritiska, regulatorom jacine sukcije, komorom - manometrom za odredjivanje intrapleuralnog pritiska, crevima sa integrisanim konektorom za konekciju sa grudnim drenom, plastičnim stalkom za pod i držačima za kačenje boce na krevet | kom. | 50
36/12 | Valvula za pneumotoraks koja omogućava protok samo u jednom pravcu, sa dvostrukim konusnim konektorima za laku konekciju sa torakalnim drenom i sistemom za sakupljanje drenažnog sadržaja. | kom. | 40
36/13 | Set za perkutanu drenažu/torakocentezu - vares igla sa sigurnosnim vrhom i luer lock priključkom za primarno pozicioniranje, sa dvostrukom jednosmernom valvulom, poliuretanski radiopakni, otporan na knikovanje, biokompatibilni i termosenzitivan kateter dužine 22cm, kesa za sakupljanje dreniranog sadržaja 12 Fr | kom. | 50
36/14 | Dren od termosenzitivnog PVC-a bio i hemokompatibilan, sa aluminijumskim troakarom kopljastog oštrog vrha, sa RTG kontrastnom linijom na drenu, oznakama dubine plasmana na 2cm, integrisanim levkastim konektorom, sterilan, dužine 42cm, promera 24, 28 i 32 Fr. | kom. | 100
Укупна вредност за партију бр.36
37 | Trokomorni sistem za podvodnu drenažu, koji se po potrebi može koristiti za sakupljanje drenažnog sadržaja iz jednog ili dva drena, ukupne zapremine najmanje 2200ml, sa dovodnim crevom, zaštićenim od presavijanja, i dodatnim dovodnim crevom koje se priključuje na sekundarni port u slučaju drenaže iz dva drena. Sekundarni port je zatvoren poklopcem na privesku, zaštićenim od slučajnog otvaranja, koji se otklapa kada se drenaža vrši iz dva drena i ostaje priveskom vezan za drenažnu bocu tako da se njime , sekundarni port može ponovo zatvoriti. Sistem treba da ima sabirnu komoru sa dva odeljka i samozaptivni port za uzimanje uzoraka iz prvog odeljka brizgalicom sa iglom ≤18G (1.30mm), zatim komoru za podvodnu drenažu i komoru za finu regulaciju sukcije sa portovima za regulaciju nivoa tečnosti u drugoj i trećoj komori. Sistem mora posedovati sigurnosni odušak za sprečavanje nagomilavanja vazduha u slučaju otkazivanja izvora vakuuma (prevencija tenzionog pneumotoraksa), sigurnosni ventil za sprečavanje prejakog vakuuma, kao i grubi regulator vakuuma za sprečavanje prekomernog stvaranja mehurova u komori za finu regulaciju sukcije | kom. | 250
38 | Sterilna lulica od PVC-a sa kolenastim konektorom od 60', pacijent konekcija 22M/15F i gumenom kapicom za sukciju | kom. | 5 000
39 | Set za endoskopsko postavljanje gastrostome FR 15 | kom. | 100
40 | Sonda trolumenska jujunalna CH16/9, jejunalni deo je 9Fr, a duzina 150 cm | kom. | 50
41 | Zatvoren sistem za rastvaranje i administraciju citostatske terapije I
41/1 | Sistem za infuziju sa vazdušnim 15 μm filterom na dnu komore i filterom, ne sadrži DEHP, za fotosenzibilne lekove | kom. | 1 300
41/2 | Šiljak za višekratno izvlačenje sadržaja iz boce zapremine od 3-1000 ml, 5 µm partikula filterom i 0,2 µm aerosol filterom kao zaštita od toksičnih isparenja, sa integrisanom valvulom | kom. | 3 200
41/3 | Infuzioni set za davanje citotoksicnih lekova bez PVC-a i DEHP-a sa integrisanim filterom od 0.2 μm | kom. | 500
41/4 | Sistem za infuziju sa vazdušnim 15 μm filterom na dnu komore i filterom za sprecavanje isticanja leka prilikom ispune sistema, ne sadrži DEHP | kom. | 5 000
41/5 | Zatvoreni sistem za pripremu citostatika sa injekcionim portom, sa filterom za sprecavanje isticanja leka prilikom ispunjavanja sistema I bezbednosnim iglenim konektorom, bez latexa I PVC-a | kom. | 300
41/6 | Zatvoreni sistem za pripremu citostatika sa injekcionim portom, sa filterom za sprecavanje isticanja leka prilikom ispunjavanja sistema I bezbednosnim iglenim konektorom, bez latexa I PVC-a za administraciju fotosenzitivnih lekova | kom. | 100
41/7 | Zatvoreni sistem za administraciju citostatika sa 3 injekciona porta, bez PVC-a i latexa | kom. | 200
41/8 | Zatvoreni sistem za administraciju citostatika sa 5 injekciona porta, bez PVC-a i latexa | kom. | 100
41/9 | Zatvoreni sistem za administraciju citostatika sa 3 injekciona porta, bez PVC-a i latexa kompatibilan sa pumpom Infusomat Space/FM | kom. | 100
41/10 | Zatvoreni sistem za administraciju citostatika sa 5 injekcionih portova, bez PVC-a i latexa kompatibilan sa pumpom Infusomat Space/FM | kom. | 100
41/11 | Zatvoreni sistem za administraciju citostatika sa 3 injekciona porta, bez PVC-a i latexa za administraciju fotosenzitivnih lekova kompatibilan sa pumpom Infusomat Space/FM | kom. | 100
41/12 | Zatvoreni sistem za administraciju citostatika sa 5 injekcionih portova, bez PVC-a i latexa sa integrisanim filterom od 0.2 μm kompatibilan sa pumpom Infusomat Space/FM | kom. | 100
41/13 | Priključak za standardni luer lock špric sa zvučnim "klik" sistemom za zaključavanje | kom. | 800
41/14 | Priključak za bočicu sa zvučnim"klik" sistemom za zaključavanje sa sterilnim mehanizmom za otklanjanje vazduha i zaštitnim filterom sa mogućnošću adsorpcije do 1.500 litara leka pri koncentraciji od 1000 ng/L i nastavkom za čepove bočica promera od 13mm ili 20mm | kom. | 1300
41/15 | Nastavak za aplikaciju citotoksičnih lekova sa zvučnim "klik" sistemom za zaključavanje; namenjen spajanju infuzione boce i priključka za špric | kom. | 780
Укупна вредност за партију бр.41
42 | Zatvoren sistem za rastvaranje i administraciju citostatske terapije II
42/1 | Protektor zatvorenog sistema za pripremu, transfer i primenu leka sa ekspanzionom komorom |  | 900
42/2 | Injektor zatvorenog sistema za pripremu, transfer I primenu leka |  | 600
42/3 | Infuzioni adapter zatvorenog sistema za pripremu, transfer I primenu leka |  | 500
42/4 | Konektor zatvorenog sistema za pripremu, transfer I primenu leka |  | 50
Укупна вредност за партију бр.42
43 | Zatvoren sistem za rastvaranje i administraciju citostatske terapije III
43/1 | Prikljucak za spric - Texium adaptor ili odgovarajuce |  | 500
43/2 | Prikljucak za bocicu - Vented Vial Access Device ili odgovarajuce |  | 1 000
43/4 | Set za spajanje - Connecting Set lock'n'go ili odgovarajuce |  | 300
43/5 | Luer adapter s navojem |  | 50
43/6 | Nastavak za aplikaciju |  | 300
Укупна вредност за партију бр.43
44 | Sistem za uzorkovanje urina
44/1 | Zatamnjeni kontejner za 24h urin, graduisan, zapremine 3L, sa integrisanom iglom u zatvaraču | kom. | 6 000
44/2 | Vakuum epruveta urinska bez aditiva, sa oblim dnom i hemogard zatvaračem 11 ml | kom. | 200
44/3 | Vakuum epruveta urinska sa konzervansom- hlorheksidin, etilparaben i natrijum propionat (stabilnost uzorka 72h) za hemijski pregled urina 8 ml | kom. | 100
44/4 | Adapter za prenos urina sa slamčicom | kom. | 100
Укупна вредност за партију бр.44
45 | Pedijatrijske traheostomske kanile
45/1 | Pedijatrijska traheostomska kanila, sa trapezoidnim kafom koji smanjuje aspiraciju I curenje vazduha iz respiratora, bez DEHP-a , velicine 2.5, I.D.2.5 MM, O.D.4.2 MM, duzine 39 MM, sa providnim krilcima na konektoru na otvoru kanile za bolju vidljivost traheostomisane povrsine. | kom. | 10
45/2 | Pedijatrijska traheostomska kanila, sa trapezoidnim kafom koji smanjuje aspiraciju I curenje vazduha iz respiratora, bez DEHP-a , velicine 3.0, I.D.3.0 MM, O.D.4.8 MM, duzine 39 MM, sa providnim krilcima na konektoru na otvoru kanile za bolju vidljivost traheostomisane povrsine. | kom. | 10
45/3 | Pedijatrijska traheostomska kanila, sa trapezoidnim kafom koji smanjuje aspiraciju I curenje vazduha iz respiratora, bez DEHP-a , velicine 3.5, I.D.3.5 MM, O.D.5.4 MM, duzine 40 MM, sa providnim krilcima na konektoru na otvoru kanile za bolju vidljivost traheostomisane povrsine. | kom. | 10
45/4 | Pedijatrijska traheostomska kanila, sa trapezoidnim kafom koji smanjuje aspiraciju I curenje vazduha iz respiratora, bez DEHP-a , velicine 4.0, I.D.4.0 MM, O.D.6.0 MM, duzine 41 MM, sa providnim krilcima na konektoru na otvoru kanile za bolju vidljivost traheostomisane povrsine. | kom. | 40
45/5 | Pedijatrijska traheostomska kanila, sa trapezoidnim kafom koji smanjuje aspiraciju I curenje vazduha iz respiratora, bez DEHP-a , velicine 4.5, I.D.4.5 MM, O.D.6.7 MM, duzine 42 MM, sa providnim krilcima na konektoru na otvoru kanile za bolju vidljivost traheostomisane povrsine. | kom. | 40
45/6 | Pedijatrijska traheostomska kanila, sa trapezoidnim kafom koji smanjuje aspiraciju I curenje vazduha iz respiratora, bez DEHP-a , velicine 5.0, I.D.5.0 MM, O.D.7.3 MM, duzine 44 MM, sa providnim krilcima na konektoru na otvoru kanile za bolju vidljivost traheostomisane povrsine. | kom. | 40
45/7 | Pedijatrijska traheostomska kanila, sa trapezoidnim kafom koji smanjuje aspiraciju I curenje vazduha iz respiratora, bez DEHP-a , velicine 5.5, I.D.5.5 MM, O.D.7.9 MM, duzine 46 MM, sa providnim krilcima na konektoru na otvoru kanile za bolju vidljivost traheostomisane povrsine. | kom. | 40
Укупна вредност за партију бр.45
46 | Traheostomska kanila od termosenzitivnog PVC-a sa low pressure balonom. Integrisani rotirajući 15 mm konektor. Valvula za Luer i Luer-lock vrhove šprica. Otvoreno providno krilce za fiksaciju, kontinuirani marker X zračenja, u setu sa trakom za vrat i uvodnikom, veličine 6-10.0mm. | kom. | 1 500
47 | Armirana kanila sa mogucnoscu kontrole duzine proksimalnog dela
47/1 | Armirana kanila sa mogucnoscu kontrole duzine proksimalnog dela I ultra tankim kafom trapezoidnog ili cilindricnog oblika, duzine 93mm sa dozvoljenim odstupanjima +/-10%, velicine 7, sterilna u paketu sa obturatorom za lakse plasiranje I fiksacionom trakom | kom. | 80
47/2 | Armirana kanila sa mogucnoscu kontrole duzine proksimalnog dela I ultra tankim kafom trapezoidnog ili cilindricnog oblika, duzine 95mm sa dozvoljenim odstupanjima +/-10%, velicine 8, sterilna u paketu sa obturatorom za lakse plasiranje I fiksacionom trakom | kom. | 80
Укупна вредност за партију бр.47
48 | Specificni armirani endotrahealni tubusi sa kafom sa dozvoljenim odstupanjem +/-10% za potrebe Centra za anesteziju
48/1 | Tubus endotrahealni, armirani, sa stampanim prstenovima za pozicioniranje iznad balona i Rtg. kontrastnom linijom celom duzinom tubus sa balonom velikog volumena i niskog pritiska, sa specijalno obradjenom unutrasnjom povrsinom tubusa po tipu “slide-tex” za lako uvodjenje fiber-optickog endoskopa, I.D. 7,0mm; O.D. do 9.6mm,duzine 340 mm,15mm neodvojivim konektorom, velicina 7, sterilan | kom. | 200
48/2 | Tubus endotrahealni, armirani, sa stampanim prstenovima za pozicioniranje iznad balona i Rtg. kontrastnom linijom celom duzinom tubus sa balonom velikog volumena i niskog pritiska, sa specijalno obradjenom unutrasnjom povrsinom tubusa po tipu “slide-tex” za lako uvodjenje fiber-optickog endoskopa, I.D. 7,5mm; O.D. do 10.2mm,duzine 350 mm,15mm neodvojivim konektorom, velicina 7.5, sterilan | kom. | 200
48/3 | Tubus endotrahealni, armirani, sa stampanim prstenovima za pozicioniranje iznad balona i Rtg. kontrastnom linijom celom duzinom tubus sa balonom velikog volumena i niskog pritiska, sa specijalno obradjenom unutrasnjom povrsinom tubusa po tipu “slide-tex” za lako uvodjenje fiber-optickog endoskopa, I.D. 8,0mm; O.D. do 10.8mm,duzine 360 mm,15mm neodvojivim konektorom, velicina 8, sterilan | kom. | 200
48/4 | Tubus endotrahealni, armirani, sa stampanim prstenovima za pozicioniranje iznad balona i Rtg. kontrastnom linijom celom duzinom tubus sa balonom velikog volumena i niskog pritiska, sa specijalno obradjenom unutrasnjom povrsinom tubusa po tipu “slide-tex” za lako uvodjenje fiber-optickog endoskopa, I.D. 8,5mm; O.D. do 11.5mm,duzine 365 mm,15mm neodvojivim konektorom, velicina 8.5, sterilan. | kom. | 200
Укупна вредност за партију бр.48
49 | Enema set za klistiranje sadrži kesu za klistiranje, zatvarač-otvarač, kateter, nepromočivu pelenu, glicerinski sapun, lubrikant i rukavicu | kom. | 5 000
50 | Vodič za reintubaciju (Okvirna struktura po veličinama, gde naručilac zadržava pravo trebovanja po budućem ugovoru u skladu sa svojim potrebama)
| broj 2.5, duzine 700 mm (okvirna potreba 10) | kom. | 20
broj 6, duzine 830 mm (okvirana količina 10)
51 | Uvođač endotrahealnog tubusa, od fleksibilnog aluminijuma obloženog glatkom plastikom, mekog atraumatskog vrha, dužine 350mm sa dozvoljenim odstupanjima +/- 5% za tubuse 4.0-6.0mm | kom. | 50
52 | Uvođač endotrahealnog tubusa, od fleksibilnog aluminijuma obloženog glatkom plastikom, mekog atraumatskog vrha, dužine 350mm sa dozvoljenim odstupanjima +/- 5% za tubuse veće od 5.0mm | kom. | 100
53 | Set za sukciju mukusa pedijatrijski veličine 6 i 8 | kom. | 14 000
54 | Set za trahealnu sukciju sa mogucnoscu uzimanja uzorka | kom. | 6 000
55 | Igla 0.4x20mm PVC | kom. | 4 000
56 | Umbilikarni kateter (Okvirna struktura po veličinama, gde naručilac zadržava pravo trebovanja po budućem ugovoru u skladu sa svojim potrebama)
| broj 4 (okvirna potreba 300 kom.) | kom. | 1 200
broj 6 (okvirna potreba 600 kom.)
broj 8 (okvirna potreba 300 kom.)
57 | Applix Smart/Vision Pump set easy bag ili odgovarajuce | kom. | 300
58 | Gravi Set easy bag ili odgovarajuce | kom. | 300
Укупна вредност понуђених партија без обрачунатог ПДВ-а
ПДВ ___% (уписати стопу)
Укупна вредност понуђених партија са обрачунатим ПДВ-ом
РОК ИСПОРУКЕ: |  |  | _____ сата/и од пријема писаног захтева наручиоца.
Напомена: Наручилац захтева да испорука буде сукцесивна, а рок испоруке не може бити краћи од 1 сата, нити дужи од 24 сата од пријема захтева наручиоца.
ДИНАМИКА ИСПОРУКЕ: |  |  | Испорука добара вршиће се према захтеву наручиоца.
НАЧИН ПЛАЋАЊА: |  |  | Наручилац ће извршити плаћање вирмански на основу испостављене фактуре. Фактура мора бити достављена у року од 3 (три) радна дана од дана регистрације у Централном регистру фактура.
РОК ПЛАЋАЊА: |  |  | Наручилац ће извршити плаћање у року од 90 дана од дана извршене испоруке добара и достављене фактуре, односно у року од 60 дана од дана испоруке добара и достављене фактуре уколико је добављач корисник јавних средстава.
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: |  |  | __________ дана од дана отварања понуде.
Напомена: Наручилац ће одбити као неприхватљиве понуде чији је рок важења краћи од предвиђеног рока од 60 дана од дана отварања понуда.
ОСТАЛЕ ПОГОДНОСТИ И ПОПУСТИ КОЈЕ НУДИ ПОНУЂАЧ:
CASSА SCONTO: |  | За плаћање у року од 30 дана, понуђач одобрава cassa sconto _____%
За плаћање у року од 45 дана, понуђач одобрава cassa sconto _____%
За плаћање у року од 60 дана, понуђач одобрава cassa sconto _____%
Напомена: Понуђач уписује све посебне погодности које нуди наручиоцу и проценат одобравања cassa sconto за плаћање пре предвиђеног рока.
ПОНУДУ ПОДНОСИМ
(обавезно заокружити начин подношења понуде):
1. | самостално
2. | са подизвођачем:
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
(уписати основне податке о подизвођачу)
3. | као заједничку понуду:
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
(уписати основне податке о заједничким понуђачима)
ПОТПИСУЈЕ И ОВЕРАВА
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
_______________________

## 7
НАЗИВ ПОНУЂАЧА: _________________________________ | [5 empty] | Прилог брoj 7
Адреса и седиште: __________________________________
ПИБ број: __________________________________________
Број понуде: ________________________________________
Датум: _____________________________________________
ПРЕДМЕТ: ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (спецификације), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА ПРЕМА ЗАХТЕВУ НАРУЧИОЦА, И ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА –
Редни број партије | НАЗИВ ДОБРА | ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ
|  | Каталошки број | Број решења (дозволе) за стављање у промет медицинског средства АЛИМС | Заштићено име – комерцијални назив | Произвођач – земља порекла | Паковање
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Dren abdominalni silikonizirani (Okvirna struktura po veličinama, gde naručilac zadržava pravo trebovanja po budućem ugovoru u skladu sa svojim potrebama)
broj 28 (okvirna potreba 10000kom.)
broj 30 (okvirna potreba 5000 kom.)
2 | Dren abdominalni 100% silikonski, sa rendgen linijom preko čitavog drena, na vrhu zaobljen, dužine 50cm (Okvirna struktura po veličinama, gde naručilac zadržava pravo trebovanja po budućem ugovoru u skladu sa svojim potrebama)
broj 27-28(okvirna potreba 2000 kom.)
broj 30 (okvirna potreba 1000 kom.)
3 | Dren redon sa rendgen linijom preko čitavog drena, na vrhu zaobljen, dužine 50cm (Okvirna struktura po veličinama, gde naručilac zadržava pravo trebovanja po budućem ugovoru u skladu sa svojim potrebama)
broj 14 (okvirna potreba 5000 kom.)
broj 16 (okvirna potreba 10000 kom.)
4 | Dren torakalni bez mandrene, PVC, CH od 16 do 36
5 | Dren torakalni sa aluminijumskim mandrenom, PVC, sa 4 bocna otvora, CH od 10 do 32
6 | T-dren, Kehr tip, od lateksa, sterilan, dužine 80cm, bočni kraci 2X5cm, bez levka, veličine od 3.0- 8.0 mm Ch 9-24
7 | T-dren, Kehr tip, od silikolateksa, sterilan, dužine 50 cm, bočni kraci 2x8 cm, bez levka, veličine od 3.0- 8.0 mm
8 | Kateter aspiracioni dužine preko 50 cm, mekane plastike, sa konektorom sa otvorom i čepom za kontrolu aspiracije prstom, zaobljenog vrha, sa dva mala simetrična bočna otvora (Okvirna struktura po veličinama, gde naručilac zadržava pravo trebovanja po budućem ugovoru u skladu sa svojim potrebama)
veličina 6(okvirna potreba 5000 kom.)
veličina 8 (okvirna potreba 5000 kom.)
veličina 10 (okvirna potreba 5000 kom.)
veličina 12 (okvirna potreba 30.000 kom.)
veličina 14 (okvirna potreba 100.000 kom.)
veličina 16 (okvirna potreba 150.000 kom.)
veličina 18 (okvirna potreba 80.000 kom.)
veličina 20 (okvirna potreba 5000 kom.)
9 | Kateter nazalni - Oxigen, neophodno je da duzina nazalnih nastavaka bude najmanje 2 cm (Okvirna struktura po veličinama, gde naručilac zadržava pravo trebovanja po budućem ugovoru u skladu sa svojim potrebama)
broj 12 (okvirna potreba 7.000 kom.)
broj 14 (okvirna potreba 1000 kom.)
10 | Kateter Nelaton (Okvirna struktura po veličinama, gde naručilac zadržava pravo trebovanja po budućem ugovoru u skladu sa svojim potrebama)
broj 6 (okvirna potreba 500 kom.)
broj 8 (okvirna potreba 500 kom.)
broj 10 (okvirna potreba 500 kom.)
broj 12 (okvirna potreba 1000 kom.)
broj 14 (okvirna potreba 9500 kom.)
11 | Kateter rektalni (Okvirna struktura po veličinama, gde naručilac zadržava pravo trebovanja po budućem ugovoru u skladu sa svojim potrebama)
broj 25 ili 26 (okvirna potreba 15000 kom.)
broj 28 (okvirna potreba 15000 kom.)
broj 30 ili 32 (okvirna potreba 3000 kom.)
12 | Kateter Foly (Okvirna struktura po veličinama, gde naručilac zadržava pravo trebovanja po budućem ugovoru u skladu sa svojim potrebama)
broj 6 (okvirna potreba 300 kom.)
broj 8 (okvirna potreba 600 kom.)
broj 10 (okvirna potreba 100 kom.)
broj 12 (okvirna potreba 1000 kom.)
broj 14 (okvirna potreba 10.000 kom.)
broj 16 (okvirna potreba 30.000 kom.)
broj 18 (okvirna potreba 18.000 kom.)
broj 20 (okvirna potreba 4000 kom.)
broj 22 (okvirna potreba 1000 kom.)
13 | 100% silikonski Foli kateter dvozilni od CH 14 do CH 22
14 | Kateter po Peceru od 20-34
15 | Kateter urinarni po Foley, silikonski, proziran, sa 2 puta, sa temperaturnom sondom tipa 400TM (Thermistor) (Okvirna struktura po veličinama, gde naručilac zadržava pravo trebovanja po budućem ugovoru u skladu sa svojim potrebama)
14 Fr (okvirna potreba 50 kom.)
16 Fr (okvirna potreba 50 kom.)
16 | Kateter Timan bez balona 10-18 Ch
17 | Kateter Timan sa balonom 16-22 Ch
18 | Kateter Mercie (Okvirna struktura po veličinama, gde naručilac zadržava pravo trebovanja po budućem ugovoru u skladu sa svojim potrebama)
veličina 8 (okvirna potreba 110 kom.)
veličina 10 (okvirna potreba 120 kom.)
veličina 12 (okvirna potreba 20 kom.)
19 | Set za kiseonik
20 | Nazalna oksigena kanila
20/1 | Nazalna oksigena kanila velicina 12
20/2 | Nazalna oksigena kanila-set, koji sadrzi:1.Crevo otporno na savijanje minimalne duzine 200cm, sa klizačem za podešavanje dižine creva na glavi pacijenta i levkastim konektorom mekane plastike unutrašnjeg dijametra 7 mm sa dozvoljenim odstupanjem +/-5% i dužine 35mm sa dozvoljenim odstupanjem +/-5% 2.Kanilu (crevo manjeg lumena sa anatomski dizajniranim dvokrakim nazalnim delom različitih veličina S, M, L)
21 | Drenažne posude
21/1 | Redivak boca - drenazna posuda sa vakuumom od 400 ml
21/2 | Drenazna posuda bez vakuuma tipa harmonike od 250 mL
21/3 | Drenazna posuda bez vakuuma tipa harmonike od 500 mL
22 | Sonda za ishranu 4-10
23 | Sonda gastrična sa funnel konektorom i poklopcem (Okvirna struktura po veličinama, gde naručilac zadržava pravo trebovanja po budućem ugovoru u skladu sa svojim potrebama)
broj 14 (okvirna potreba 1000 kom.)
broj 16 (okvirna potreba 9000 kom.)
broj 18 (okvirna potreba 9000 kom.)
broj 20 (okvirna potreba 1000 kom.)
24 | Sonda gastrična po Levinu 6 -10
25 | Tubus endotrahealni sa kafom i Marfijevim okom (Murphy eye) veličine od 2.5 do 9.5 na svakih 0.5 (Okvirna struktura po veličinama, gde naručilac zadržava pravo trebovanja po budućem ugovoru u skladu sa svojim potrebama)
broj 2.5 (okvirna potreba 200 kom.)
broj 3 (okvirna potreba 200 kom.)
broj 3.5 (okvirna potreba 200 kom.)
broj 4 (okvirna potreba 300 kom.)
broj 4.5 (okvirna potreba 300 kom.)
broj 5 (okvirna potreba 300 kom.)
broj 5.5 (okvirna potreba 300 kom.)
broj 6 (okvirna potreba 500 kom.)
broj 6.5 (okvirna potreba 1000 kom.)
broj 7 (okvirna potreba 5000 kom.)
broj 7.5 (okvirna potreba 10000 kom.)
broj 8 (okvirna potreba 10000 kom.)
broj 8.5 (okvirna potreba 13000 kom.)
broj 9 (okvirna potreba 500 kom.)
broj 9.5 (okvirna potreba 200 kom.)
26 | Endotrahealni tubusi po Karlensu sa kukicom
26/1 | Endotrahealni tubusi po Karlensu sa kukicom - dvolumenski levi (Okvirna struktura po veličinama, gde naručilac zadržava pravo trebovanja po budućem ugovoru u skladu sa svojim potrebama)
broj 35 (okvirna potreba 30 kom.)
broj 37 (okvirna potreba 220 kom.)
broj 39 (okvirna potreba 150 kom.)
26/2 | Endotrahealni tubusi po Karlensu sa kukicom - dvolumenski desni (Okvirna struktura po veličinama, gde naručilac zadržava pravo trebovanja po budućem ugovoru u skladu sa svojim potrebama)
broj 35 (okvirna potreba 5 kom.)
broj 37 (okvirna potreba 10 kom.)
broj 39 (okvirna potreba 5 kom.)
27 | Endotrahealni tubusi po Robertshaw-u bez kukice
27/1 | Endotrahealni tubusi po Robertshaw-u bez kukice - dvolumenski levi (Okvirna struktura po veličinama, gde naručilac zadržava pravo trebovanja po budućem ugovoru u skladu sa svojim potrebama)
broj 35 (okvirna potreba 20 kom.)
broj 37 (okvirna potreba 60 kom.)
broj 39 (okvirna potreba 20 kom.)
27/2 | Endotrahealni tubusi po Robertshaw-u bez kukice - dvolumenski desni (Okvirna struktura po veličinama, gde naručilac zadržava pravo trebovanja po budućem ugovoru u skladu sa svojim potrebama)
broj 35 (okvirna potreba 5 kom.)
broj 37 (okvirna potreba 10 kom.)
broj 39 (okvirna potreba 5 kom.)
28 | Tubusi armirani endotrahealni 100% sa balonom silikonski veličina 2-9.5
29 | Nastavak za infuzionu pumpu Agilia Fresenius Kabi
30 | Armirani endotrahealni tubus, zakrivljeni, PVC, sa "low - pressure" balonom. Fiksirani beli konektor, plavi pilot balon, otvor za Luer i Luer Lock špriceve, radiopaktno graduisan, Magili vrh. Veličine od 3,5 do 9,5
broj 3.5 , OD 5.8mm, dužine min 228mm
broj 4 , OD 6.3mm, dužine min 235mm
broj 4.5 , OD 6.8mm, dužine min 256mm
broj 5 , OD 7.3mm, dužine min 319mm
broj 5.5 , OD 7.8mm, dužine min 319mm
broj 6 , OD 8.4mm, dužine min 326mm
broj 6.5 , OD 9.0mm, dužine min 330mm
broj 7 , OD 9.6mm, dužine min 349mm
broj 7.5, OD 10.2mm, dužine min 353mm
broj 8 , OD 10.8mm, dužine min 360mm
broj 8.5 , OD 11.3mm, dužine min 384mm
broj 9 , OD 11.9mm, dužine min 393mm
broj 9 .5, OD 12.4mm, dužine min 394mm
31 | Bezigleni konektori i nastavci
31/1 | Bezigleni konektor sa neutralnim deplasmanom, više od 500 funkcionalnih aktivacija, sa protokom od 160ml/min pri dejstvu gravitacije ili JET protokom 10ml/sec ili većim, i da omogućava ispiranje samo sterilnim slanim rastvorom.
31/2 | Jednolinijski nastavak sa beziglenim konektorom neutralnog deplasmana,sa mogućnošću više od 500 funkcionalnih aktivacija, sa protokom od 160ml/min pri dejstvu gravitacije ili JET protokom 10ml/sec ili većim, i da omogućava ispiranje samo sterilnim slanim rastvorom.
31/3 | Dvolinijski nastavak sa beziglenim konektorom neutralnog deplasmana, sa mogućnošću više od 500 funkcionalnih aktivacija, sa protokom od 160ml/min pri dejstvu gravitacije ili JET protokom 10ml/sec ili većim, i da omogućava ispiranje samo sterilnim slanim rastvorom.
31/4 | Trolinijski nastavak sa beziglenim konektorom neutralnog deplasmana, sa mogućnošću više od 500 funkcionalnih aktivacija, sa protokom od 160ml/min pri dejstvu gravitacije ili JET protokom 10ml/sec ili većim, i da omogućava ispiranje samo sterilnim slanim rastvorom.
31/5 | Klin za bocu / kesu, ventilacioni sa antibakterijskim filterom 0.2microna sa beziglenim konektorom neutralnog deplasmana, sa mogućnošću više od 500 funkcionalnih aktivacija, sa protokom od 160ml/min pri dejstvu gravitacije ili JET protokom 10ml/sec ili većim, i da omogućava ispiranje samo sterilnim slanim rastvorom.
32 | Endotrahealni oral-nasal tubusi
32/1 | Tubus endotrahealni PVC sa balonom velikog lumena-malog pritiska i Murphyevim okom, oral-nasal, sa RTG linijom, veličine od 3.5-10.0
32/2 | Tubus endotrahealni PVC bez balona, oral-nasal, sa RTG linijom, veličine od 2-8
32/3 | Tubus endotrahealni armirani sa uvodjacem, PVC, sa balonom velikog lumena -malog pritiska i Marfijevim okom, RTG linijom, oral-nasal velicine od 3.5-9.5 Napomena : Dužine tubusa koje se traže treba da budu u rasponu dužina od 195mm do 400mm, odnosno za tubus I.D. 3,5- od 195mm do 230mm; I.D. 4- od 210mm do 240 mm; I.D. 4,5-od 230mm do 260mm; I.D. 5-od 250mm do 325 mm; I.D. 5,5- od 275mm do 325mm; I.D. 6-od 280mm do 330 mm; I.D. 6,5- od 295 mm do 335mm; I.D.7-od 305mmdo 355mm; I.D.7,5-od 310mm do 360mm; I.D. 8-od 315mm do 365mm; I.D. 8,5- od 320mm do 390mm; I.D. 9-od 320mm do 400mm; I.D. 9,5- od 320mm do 400mm.
33 | Spinalna igla 19G duzine 88mm sa kristalnom prizmom i ergonomskim cvoristem za potrebe PET centra za separaciju radioaktivnih doza
34 | Sukcioni set Jankauer, bez drške, sa kanilom pod uglom, sa 4 otvora, PVC, latex-free, dužine 200 cm, crevo (tuba) spojena čvrsto sa kanilom (Okvirna struktura po veličinama, gde naručilac zadržava pravo trebovanja po budućem ugovoru u skladu sa svojim potrebama)
CH 25, kanila sa otvorom od 6 mm (okvirna potreba 1000 kom.)
CH 30, kanila sa otvorom 8 mm (okvirna potreba 7000 kom.)
35 | Set za sukciju Jankauer ( Sistem se sastoji iz rebrastog creva i Jankauer kanile za sukciju; rebrasto crevo dužine 210 cm, sa univerzalnim levkastim gumenim konektorima na oba kraja; blago zakrivljena (savijena) kanila min.dužine 26cm sa otvorom 8x2mm na sredini za kontrolu sukcije prstom, ravan otvoren vrh sa 4 bočna otvora 2x2mm)dužine 200 cm sa polusavijenim kanilama (Okvirna struktura po veličinama, gde naručilac zadržava pravo trebovanja po budućem ugovoru u skladu sa svojim potrebama)
broj 22 ili 25 (okvirna potreba 8500 kom.)
broj 30 (okvirna potreba 30000 kom.)
36 | Potrošni materijal za torakalnu drenažu
36/1 | Silikonski, okrugli, četvokanalni, kapilarni,radiopakni aksijalno uvijeni (spiralni) dren, sa mogućnošću okluzije i knikovanja kada je standardni dren pozicioniran u zakrivljenom plasmanu. Nastavak drena je od providnog silikona. Dimenzije 19 Fr i 24 Fr
36/2 | Četvorokanalni, pljosnati,silikonski, radiopaktni, kapilarni, atraumatski dren sa nastavkom od providnog silikona, 3x7mm i 4x10mm
36/3 | Jednokratni drenažni kateteri bez lateksa, od termosenzitivnog materijala, providni sa neprozirnom linijom za potvrdu pozicioniranja, oznakama za dubinu duž katetera, zakrivljenog vrha na desno, sa zasečenim glatkim, atraumatskim vrhom, na kome su glatki, eliptični otvori za optimalnu drenažu. Veličine 16-36 Fr. Dužine 45 cm
36/4 | Sterilan Y konektor za cevi i tube od polietilena, za promere 6-12 mm
36/5 | Sterilan konektor za tube i cevi, od polipropilena, po tipu 5 u 1, pravi, za promere 8-14mm/±2mm
36/6 | Trokomorni sistem za torakalnu drenazu od čvrste plastike, stabilnog dizajna, sa držačem za krevet, kapaciteta najmanje 2100ml, sa odvojivim jednim ili dva pacijent creva otporna na presavijanje sa konektorima za dren (drenove). Boca sadrži čep u slučaju korišćenja samo jednog pacijent creva. Boca ima jasno graduisane skale na komori za drenažni sadržaj ( komora 1 zapremine 1100ml, komora 2 zapremine 1000ml), vodenu sigurnosnu valvulu, komoru za finu regulaciju vakuuma, valvulu za automatsku regulaciju pozitivnog pritiska, valvulu za otpuštanje negativnog pritiska, bezigleni port za uzimanje uzoraka iz boce. Boca ima mogućnost rada uz bolnički izvor vakuuma i gravitacijom.
36/7 | Dvokomorna boca za torakalnu drenazu od čvrste plastike, stabilnog dizajna, sa držačem za krevet, kapaciteta najmanje 2200ml, sa pacijent crevom otporno na presavijanje i konektorom za dren. Boca ima jasno vidljivu graduisanu skalu i vodenu sigurnosnu valvulu, beziglen port za uzimanje uzoraka iz boce. Boca ima mogućnost rada pod samostalnim izvorom vakuuma (mobilna jedinica) ili gravitacijom.
36/8 | Staklena boca za drenazu 2000ml, sterilna
36/9 | Crevo drenazno sa cepom za staklene drenazne boce, sterilno, unutrasnji promer min 7,15 mm
36/10 | Jednokomorna boca za torakalnu drenazu od čvrste plastike, stabilnog dizajna, sa držačem za krevet, kapaciteta najmanje 2300ml, sa pacijent crevom otporno na presavijanje i konektorom za dren. Boca ima jasno vidljivu graduisanu skalu i vodenu sigurnosnu valvulu. Boca ima mogućnost rada pod samostalnim izvorom vakuuma (mobilna jedinica) ili bolničkim izvorom vakuuma.
36/11 | Drenažni set, sterilan, cetvorokomorni sistem za jednokratnu upotrebu, sa dve drenažne tube i dve nezavisne drenazne komore ukupnog kapaciteta 2.400 ml (komore od 1370ml i 1030ml), sa automatskom valvulom za oslobađanje pozitivnog pritiska, ventilom sa filterom za oslobađanje negativnog pritiska, regulatorom jacine sukcije, komorom - manometrom za odredjivanje intrapleuralnog pritiska, crevima sa integrisanim konektorom za konekciju sa grudnim drenom, plastičnim stalkom za pod i držačima za kačenje boce na krevet
36/12 | Valvula za pneumotoraks koja omogućava protok samo u jednom pravcu, sa dvostrukim konusnim konektorima za laku konekciju sa torakalnim drenom i sistemom za sakupljanje drenažnog sadržaja.
36/13 | Set za perkutanu drenažu/torakocentezu - vares igla sa sigurnosnim vrhom i luer lock priključkom za primarno pozicioniranje, sa dvostrukom jednosmernom valvulom, poliuretanski radiopakni, otporan na knikovanje, biokompatibilni i termosenzitivan kateter dužine 22cm, kesa za sakupljanje dreniranog sadržaja 12 Fr
36/14 | Dren od termosenzitivnog PVC-a bio i hemokompatibilan, sa aluminijumskim troakarom kopljastog oštrog vrha, sa RTG kontrastnom linijom na drenu, oznakama dubine plasmana na 2cm, integrisanim levkastim konektorom, sterilan, dužine 42cm, promera 24, 28 i 32 Fr.
37 | Trokomorni sistem za podvodnu drenažu, koji se po potrebi može koristiti za sakupljanje drenažnog sadržaja iz jednog ili dva drena, ukupne zapremine najmanje 2200ml, sa dovodnim crevom, zaštićenim od presavijanja, i dodatnim dovodnim crevom koje se priključuje na sekundarni port u slučaju drenaže iz dva drena. Sekundarni port je zatvoren poklopcem na privesku, zaštićenim od slučajnog otvaranja, koji se otklapa kada se drenaža vrši iz dva drena i ostaje priveskom vezan za drenažnu bocu tako da se njime , sekundarni port može ponovo zatvoriti. Sistem treba da ima sabirnu komoru sa dva odeljka i samozaptivni port za uzimanje uzoraka iz prvog odeljka brizgalicom sa iglom ≤18G (1.30mm), zatim komoru za podvodnu drenažu i komoru za finu regulaciju sukcije sa portovima za regulaciju nivoa tečnosti u drugoj i trećoj komori. Sistem mora posedovati sigurnosni odušak za sprečavanje nagomilavanja vazduha u slučaju otkazivanja izvora vakuuma (prevencija tenzionog pneumotoraksa), sigurnosni ventil za sprečavanje prejakog vakuuma, kao i grubi regulator vakuuma za sprečavanje prekomernog stvaranja mehurova u komori za finu regulaciju sukcije
38 | Sterilna lulica od PVC-a sa kolenastim konektorom od 60', pacijent konekcija 22M/15F i gumenom kapicom za sukciju
39 | Set za endoskopsko postavljanje gastrostome FR 15
40 | Sonda trolumenska jujunalna CH16/9, jejunalni deo je 9Fr, a duzina 150 cm
41 | Zatvoren sistem za rastvaranje i administraciju citostatske terapije I
41/1 | Sistem za infuziju sa vazdušnim 15 μm filterom na dnu komore i filterom, ne sadrži DEHP, za fotosenzibilne lekove
41/2 | Šiljak za višekratno izvlačenje sadržaja iz boce zapremine od 3-1000 ml, 5 µm partikula filterom i 0,2 µm aerosol filterom kao zaštita od toksičnih isparenja, sa integrisanom valvulom
41/3 | Infuzioni set za davanje citotoksicnih lekova bez PVC-a i DEHP-a sa integrisanim filterom od 0.2 μm
41/4 | Sistem za infuziju sa vazdušnim 15 μm filterom na dnu komore i filterom za sprecavanje isticanja leka prilikom ispune sistema, ne sadrži DEHP
41/5 | Zatvoreni sistem za pripremu citostatika sa injekcionim portom, sa filterom za sprecavanje isticanja leka prilikom ispunjavanja sistema I bezbednosnim iglenim konektorom, bez latexa I PVC-a
41/6 | Zatvoreni sistem za pripremu citostatika sa injekcionim portom, sa filterom za sprecavanje isticanja leka prilikom ispunjavanja sistema I bezbednosnim iglenim konektorom, bez latexa I PVC-a za administraciju fotosenzitivnih lekova
41/7 | Zatvoreni sistem za administraciju citostatika sa 3 injekciona porta, bez PVC-a i latexa
41/8 | Zatvoreni sistem za administraciju citostatika sa 5 injekciona porta, bez PVC-a i latexa
41/9 | Zatvoreni sistem za administraciju citostatika sa 3 injekciona porta, bez PVC-a i latexa kompatibilan sa pumpom Infusomat Space/FM
41/10 | Zatvoreni sistem za administraciju citostatika sa 5 injekcionih portova, bez PVC-a i latexa kompatibilan sa pumpom Infusomat Space/FM
41/11 | Zatvoreni sistem za administraciju citostatika sa 3 injekciona porta, bez PVC-a i latexa za administraciju fotosenzitivnih lekova kompatibilan sa pumpom Infusomat Space/FM
41/12 | Zatvoreni sistem za administraciju citostatika sa 5 injekcionih portova, bez PVC-a i latexa sa integrisanim filterom od 0.2 μm kompatibilan sa pumpom Infusomat Space/FM
41/13 | Priključak za standardni luer lock špric sa zvučnim "klik" sistemom za zaključavanje
41/14 | Priključak za bočicu sa zvučnim"klik" sistemom za zaključavanje sa sterilnim mehanizmom za otklanjanje vazduha i zaštitnim filterom sa mogućnošću adsorpcije do 1.500 litara leka pri koncentraciji od 1000 ng/L i nastavkom za čepove bočica promera od 13mm ili 20mm
41/15 | Nastavak za aplikaciju citotoksičnih lekova sa zvučnim "klik" sistemom za zaključavanje; namenjen spajanju infuzione boce i priključka za špric
42 | Zatvoren sistem za rastvaranje i administraciju citostatske terapije II
42/1 | Protektor zatvorenog sistema za pripremu, transfer i primenu leka sa ekspanzionom komorom
42/2 | Injektor zatvorenog sistema za pripremu, transfer I primenu leka
42/3 | Infuzioni adapter zatvorenog sistema za pripremu, transfer I primenu leka
42/4 | Konektor zatvorenog sistema za pripremu, transfer I primenu leka
43 | Zatvoren sistem za rastvaranje i administraciju citostatske terapije III
43/1 | Prikljucak za spric - Texium adaptor ili odgovarajuce
43/2 | Prikljucak za bocicu - Vented Vial Access Device ili odgovarajuce
43/4 | Set za spajanje - Connecting Set lock'n'go ili odgovarajuce
43/5 | Luer adapter s navojem
43/6 | Nastavak za aplikaciju
44 | Sistem za uzorkovanje urina
44/1 | Zatamnjeni kontejner za 24h urin, graduisan, zapremine 3L, sa integrisanom iglom u zatvaraču
44/2 | Vakuum epruveta urinska bez aditiva, sa oblim dnom i hemogard zatvaračem 11 ml
44/3 | Vakuum epruveta urinska sa konzervansom- hlorheksidin, etilparaben i natrijum propionat (stabilnost uzorka 72h) za hemijski pregled urina 8 ml
44/4 | Adapter za prenos urina sa slamčicom
45 | Pedijatrijske traheostomske kanile
45/1 | Pedijatrijska traheostomska kanila, sa trapezoidnim kafom koji smanjuje aspiraciju I curenje vazduha iz respiratora, bez DEHP-a , velicine 2.5, I.D.2.5 MM, O.D.4.2 MM, duzine 39 MM, sa providnim krilcima na konektoru na otvoru kanile za bolju vidljivost traheostomisane povrsine.
45/2 | Pedijatrijska traheostomska kanila, sa trapezoidnim kafom koji smanjuje aspiraciju I curenje vazduha iz respiratora, bez DEHP-a , velicine 3.0, I.D.3.0 MM, O.D.4.8 MM, duzine 39 MM, sa providnim krilcima na konektoru na otvoru kanile za bolju vidljivost traheostomisane povrsine.
45/3 | Pedijatrijska traheostomska kanila, sa trapezoidnim kafom koji smanjuje aspiraciju I curenje vazduha iz respiratora, bez DEHP-a , velicine 3.5, I.D.3.5 MM, O.D.5.4 MM, duzine 40 MM, sa providnim krilcima na konektoru na otvoru kanile za bolju vidljivost traheostomisane povrsine.
45/4 | Pedijatrijska traheostomska kanila, sa trapezoidnim kafom koji smanjuje aspiraciju I curenje vazduha iz respiratora, bez DEHP-a , velicine 4.0, I.D.4.0 MM, O.D.6.0 MM, duzine 41 MM, sa providnim krilcima na konektoru na otvoru kanile za bolju vidljivost traheostomisane povrsine.
45/5 | Pedijatrijska traheostomska kanila, sa trapezoidnim kafom koji smanjuje aspiraciju I curenje vazduha iz respiratora, bez DEHP-a , velicine 4.5, I.D.4.5 MM, O.D.6.7 MM, duzine 42 MM, sa providnim krilcima na konektoru na otvoru kanile za bolju vidljivost traheostomisane povrsine.
45/6 | Pedijatrijska traheostomska kanila, sa trapezoidnim kafom koji smanjuje aspiraciju I curenje vazduha iz respiratora, bez DEHP-a , velicine 5.0, I.D.5.0 MM, O.D.7.3 MM, duzine 44 MM, sa providnim krilcima na konektoru na otvoru kanile za bolju vidljivost traheostomisane povrsine.
45/7 | Pedijatrijska traheostomska kanila, sa trapezoidnim kafom koji smanjuje aspiraciju I curenje vazduha iz respiratora, bez DEHP-a , velicine 5.5, I.D.5.5 MM, O.D.7.9 MM, duzine 46 MM, sa providnim krilcima na konektoru na otvoru kanile za bolju vidljivost traheostomisane povrsine.
46 | Traheostomska kanila od termosenzitivnog PVC-a sa low pressure balonom. Integrisani rotirajući 15 mm konektor. Valvula za Luer i Luer-lock vrhove šprica. Otvoreno providno krilce za fiksaciju, kontinuirani marker X zračenja, u setu sa trakom za vrat i uvodnikom, veličine 6-10.0mm.
47 | Armirana kanila sa mogucnoscu kontrole duzine proksimalnog dela
47/1 | Armirana kanila sa mogucnoscu kontrole duzine proksimalnog dela I ultra tankim kafom trapezoidnog ili cilindricnog oblika, duzine 93mm sa dozvoljenim odstupanjima +/-10%, velicine 7, sterilna u paketu sa obturatorom za lakse plasiranje I fiksacionom trakom
47/2 | Armirana kanila sa mogucnoscu kontrole duzine proksimalnog dela I ultra tankim kafom trapezoidnog ili cilindricnog oblika, duzine 95mm sa dozvoljenim odstupanjima +/-10%, velicine 8, sterilna u paketu sa obturatorom za lakse plasiranje I fiksacionom trakom
48 | Specificni armirani endotrahealni tubusi sa kafom sa dozvoljenim odstupanjem +/-10% za potrebe Centra za anesteziju
48/1 | Tubus endotrahealni, armirani, sa stampanim prstenovima za pozicioniranje iznad balona i Rtg. kontrastnom linijom celom duzinom tubus sa balonom velikog volumena i niskog pritiska, sa specijalno obradjenom unutrasnjom povrsinom tubusa po tipu “slide-tex” za lako uvodjenje fiber-optickog endoskopa, I.D. 7,0mm; O.D. do 9.6mm,duzine 340 mm,15mm neodvojivim konektorom, velicina 7, sterilan
48/2 | Tubus endotrahealni, armirani, sa stampanim prstenovima za pozicioniranje iznad balona i Rtg. kontrastnom linijom celom duzinom tubus sa balonom velikog volumena i niskog pritiska, sa specijalno obradjenom unutrasnjom povrsinom tubusa po tipu “slide-tex” za lako uvodjenje fiber-optickog endoskopa, I.D. 7,5mm; O.D. do 10.2mm,duzine 350 mm,15mm neodvojivim konektorom, velicina 7.5, sterilan
48/3 | Tubus endotrahealni, armirani, sa stampanim prstenovima za pozicioniranje iznad balona i Rtg. kontrastnom linijom celom duzinom tubus sa balonom velikog volumena i niskog pritiska, sa specijalno obradjenom unutrasnjom povrsinom tubusa po tipu “slide-tex” za lako uvodjenje fiber-optickog endoskopa, I.D. 8,0mm; O.D. do 10.8mm,duzine 360 mm,15mm neodvojivim konektorom, velicina 8, sterilan
48/4 | Tubus endotrahealni, armirani, sa stampanim prstenovima za pozicioniranje iznad balona i Rtg. kontrastnom linijom celom duzinom tubus sa balonom velikog volumena i niskog pritiska, sa specijalno obradjenom unutrasnjom povrsinom tubusa po tipu “slide-tex” za lako uvodjenje fiber-optickog endoskopa, I.D. 8,5mm; O.D. do 11.5mm,duzine 365 mm,15mm neodvojivim konektorom, velicina 8.5, sterilan.
49 | Enema set za klistiranje sadrži kesu za klistiranje, zatvarač-otvarač, kateter, nepromočivu pelenu, glicerinski sapun, lubrikant i rukavicu
50 | Vodič za reintubaciju (Okvirna struktura po veličinama, gde naručilac zadržava pravo trebovanja po budućem ugovoru u skladu sa svojim potrebama)
broj 2.5, duzine 700 mm (okvirna potreba 10)
broj 6, duzine 830 mm (okvirana količina 10)
51 | Uvođač endotrahealnog tubusa, od fleksibilnog aluminijuma obloženog glatkom plastikom, mekog atraumatskog vrha, dužine 350mm sa dozvoljenim odstupanjima +/- 5% za tubuse 4.0-6.0mm
52 | Uvođač endotrahealnog tubusa, od fleksibilnog aluminijuma obloženog glatkom plastikom, mekog atraumatskog vrha, dužine 350mm sa dozvoljenim odstupanjima +/- 5% za tubuse veće od 5.0mm
53 | Set za sukciju mukusa pedijatrijski veličine 6 i 8
54 | Set za trahealnu sukciju sa mogucnoscu uzimanja uzorka
55 | Igla 0.4x20mm PVC
56 | Umbilikarni kateter (Okvirna struktura po veličinama, gde naručilac zadržava pravo trebovanja po budućem ugovoru u skladu sa svojim potrebama)
broj 4 (okvirna potreba 300 kom.)
broj 6 (okvirna potreba 600 kom.)
broj 8 (okvirna potreba 300 kom.)
57 | Applix Smart/Vision Pump set easy bag ili odgovarajuce
58 | Gravi Set easy bag ili odgovarajuce
Начин спровођења контроле квалитета:
(Описати начин на који ПОНУЂАЧ спроводи редовну контролу квалитета)
Обезбеђивање гаранције квалитета:
(Навести чиме ПОНУЂАЧ гарантује квалитет сваке појединачне испоруке)
ПОТПИСУЈЕ И ОВЕРАВА
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
_______________________